衡阳县级集中式生活饮用水水源水质状况报告

(2022年1季度)

一、监测情况

2022年1季度, 衡阳县共1个县级集中式生活饮用水水源地,均为地表水水源。

(一) 监测点位

西渡水厂供水口。

(二)监测项目

监测项目为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002)表1的基本项目(23项，化学需氧量除外)、表2的补充项目(5项)、表3的优选特定项目(33项)，共61项。

二、评价标准及方法

地表水水源根据《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002)进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号)进行评价，所有项目采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

2022年1季度（2月监测）衡阳县1个县级在用集中式生活饮用水水源地水质均达标，达标率为100%。详见附表。

附表   2022年1季度祁东县县级集中式生活饮用水水源水质状况

| 县市区名称 | 水源名称(监测点位) | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 衡阳县 | 西渡水厂供水口 | 地表水 | 达标 | - |
| 水源达标率 |  |  | 100% | - |
| 备注: 集中式生活饮用水水源和饮用水的区别: 饮用水水源为原水,居民饮用水为末梢水,水源水经自来水厂净化处理达到《生活饮用水卫生标准》的要求后,进入居民供水系统作为饮用水。 |  |  |  |  |