蒸环评函[2023]15号

衡阳市生态环境局

关于衡阳县晶洁洗涤服务有限公司年洗涤床单

被套毛巾3万套建设项目环境影响报告表的批复

衡阳县晶洁洗涤服务有限公司：

你公司《关于衡阳县晶洁洗涤服务有限公司年洗涤床单被套毛巾3万套建设项目环境影响报告表批复的请示》和长沙宜青环境评估有限公司编制的《衡阳县晶洁洗涤服务有限公司年洗涤床单被套毛巾3万套建设项目环境影响报告表》及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、你公司总投资60万元，在衡阳县樟树乡连政村福兴组建设年洗涤床单被套毛巾3万套项目。本项目占地面积为300m2，主要建设内容包括洗涤车间（其中包括锅炉房面积为10m2，项目准备区50m2，洗涤线两条50m2，以及厂区中心烫平线一条100m2，产品整理区40m2）、原材料堆放区、产品堆放区、公用工程及环保工程等。该项目建设符合国家产业政策，根据长沙宜青环境评估有限公司编制的环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实各项污染防治措施的情况下，从环保的角度分析，同意该项目建设。本《报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在建设和管理过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并在项目建设和营运中应着重注意以下问题：

（一）加强废气的污染防治。封闭生产车间，以成型生物质为燃料的锅炉废气经布袋除尘器处理达标后通过25米高排气筒排放；加强对污水处理站的恶臭管理，避免对周边环境产生影响。

（二）加强废水的污染防治。应采用雨污分流制，洗涤废水经厂区自建污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）限值要求后暂存于厂区南面堰塘，用于农田灌溉；纯水制备浓水通过雨水口排放；生活污水经化粪池处理后用于周边农田作农肥，不外排。

（三）加强固体废弃物的污染防治。废包装材料由厂家回收；废炉渣用作农肥；布袋除尘器收集的粉尘、烘干棉尘、污泥、生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

（四）加强噪声污染防治。选用低噪声设备，合理布局，同时采取减震及降噪等措施减少噪声对周边声环境的影响，确保项目营运噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）严格落实污染物排放总量控制措施，污染物排放必须严格控制在衡阳市生态环境局衡阳县分局核定下达的指标内：二氧化硫≤0.1088t/a、氮氧化物≤0.3264t/a。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案；在启动生产设施或实际排污之前应依法取得排污许可证。

四、衡阳县生态环境保护综合行政执法大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳市生态环境局                               2023年7月3日