- 采购需求

- 第一节   服务要求

一、采购内容及数量

| 编号 | 名称 | 技术规格及参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葡萄糖 | 食品级， 糖 ≥99.5% | 吨 | 260 |
| 2 | 工业片碱 | 碱含量≥98% | 吨 | 24 |
| 3 | 柠檬酸 | 食品级， 含量≥95% | 吨 | 12 |
| 4 | 次氯酸钠 | 国标， 含量≥10% | 吨 | 6 |
| 5 | 阻垢剂 | 反渗透膜专用， 密度≥1.15 | 吨 | 4 |
| 6 | 杀菌剂 | 国标 | 吨 | 2 |
| 7 | 还原剂 | 国标 | 吨 | 2 |
| 8 | 消泡剂 | 国标， 聚醚， 不含硅 | 吨 | 2 |
| 9 | 磷酸二氢钾 | 国标 | 吨 | 2 |
| 10 | 硫酸 | 含量≥98% | 吨 | 10 |
| 11 | 草酸 | 盐酸含量≥25% | 吨 | 2 |
| 12 | 十二烷基硫酸钠 | 工业级， 固体 | 吨 | 0.5 |
| 13 | EDTA-二钠 | 工业级， 固体， 含量≥99% | 吨 | 0.5 |
| 14 | PP棉芯 | 常规 | 支 | 2000 |
| 15 | 实验试剂 | 原厂， 国标 | 盒 | 60 |

- 第二节   商务要求

一、主要商务要求

| 履行合同的时间、地 点及方式 | 服务时间： 自签订合同之日起 1 年。 服务地点：采购人指定地点。 服务方式：按合同约定。 |
| --- | --- |
| 服务质量保证期 | - 1、交货时药品有效期不能低于三分之二。要求所提供产品满足国家有关质量标准，验收合格。如相关货物未满足国家有关质量标准，验收不合格或则随时抽检（有资质的第三方检测）不合格，由中标人负责退运的一切费用，并按要求时间供货。 2、中标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂检测报告或第三方检测机构符合规定的检测报告（甲方可对供货产品随机抽样送往第三方检测单位检测，检测费用由中标方支付）。 |
| 响应时间 | 7*24小时响应 |
| 合同价款支付方式和 条件 | 签定合同后以每月实际交货量按月支付，乙方提供实际交货量的发票，甲方进行付款。（具体以合同签订为准） |
| 解决争议的方式 | □仲裁 ☑诉讼 |
| 其他 | 其他未尽事宜由采购人和中标人双方在采购合同中详细约定。 |

二、项目其他要求

2.1本项目采用费用包干方式。投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的产品运输、保管、人工、装卸等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

2.2产品运输、保管及保险

1、中标人负责产品到实施地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

2、中标人负责产品在实施地点的保管，直至项目验收合格。

3、中标人负责其派出的项目实施人员的人身意外保险。

4、中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购单位指定地点。

5、质量检验合格报告、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

6、中标人应在货物发运手续办理完毕后12小时内通知采购单位，以准备接货。

7、货物在交付采购单位前发生的风险均由中标人负责。

8、货物在规定的交付期限内由中标人送达采购单位指定的地点视为交付，中标人同时需通知采购单位货物已送达。

2.3售后服务

1、提供7×24小时的技术咨询服务，中标人在接到用户送货通知后24小时内响应，3日内送货到达用户现场。

2、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修。在采购人使用的前三个月，同一产品出现第二次质量问题，中标供应商应予免费整体更换。

3、中标人应按招标文件要求负责进行必要的人员培训，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。

4、采购人受训人员的培训费用由中标人承担，中标人不得额外要求采购人支付培训费用。

2.4验收

1、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2、验收过程中产生纠纷的，由国家质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3、项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出书面承诺及说明。