E.1：招标工程量清单封面

衡阳县历年老旧小区改造整改项目 工程

**招标工程量清单**

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

**湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05**

E.6： 招标工程量清单扉页

衡阳县历年老旧小区改造整改项目 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：



(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.1：招标工程量清单封面

8#利民巷4号 工程

**招标工程量清单**

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

**湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05**

E.6： 招标工程量清单扉页

8#利民巷4号 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：



(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：8#利民巷4号 标段： 第1页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 屋面改造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 瓦屋面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010901001005 | 瓦屋面拆除 | 1.整体拆除  瓦屋面、挂瓦条、油毡、屋面板 | m2 | 324.04 |  |  |  |
| 2 | 010703001003 | 屋面木基层 | 1.望板材料种类、厚度:15mm厚木望板; | m2 | 324.04 |  |  |  |
| 3 | 010702003001 | 木檩 | 1.构件规格尺寸:尾径80，长度5m，间隔4m; | m3 | 1.29 |  |  |  |
| 4 | 010901001006 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:合成树脂瓦 宽度×厚度：1050×3mm; | m2 | 324.04 |  |  |  |
|  |  | 屋面天沟 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011607001005 | 天沟刚性层拆除 | 1.刚性层厚度:天沟水泥砂浆保护层及防水 层拆除，暂按20mm厚计算; | m2 | 54.07 |  |  |  |
| 6 | 011101006004 | 天沟砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 找坡1%最薄处20mm厚; | m2 | 54.07 |  |  |  |
| 7 | 010902001009 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青卷材 3mm厚;  2.防水层数:2层; | m2 | 54.07 |  |  |  |
| 8 | 011101006005 | 防水保护层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm1:2水泥砂 浆; | m2 | 54.07 |  |  |  |
|  |  | 落水管 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011612001001 | 落水管拆除 | 1.屋面水落管拆除 塑料水落管 | m | 96.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：8#利民巷4号 标段： 第2页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质、规格:φ110PVC排水管; | m | 96.00 |  |  |  |
|  |  | 楼梯间改造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011608001008 | 墙面油漆面拆除 | 1.铲除部位名称:楼梯间墙面;  2.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;  3.面积按总面积的30%计; | m2 | 361.147 |  |  |  |
| 12 | 011604002002 | 墙面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:楼梯间墙面;  2.空鼓墙面抹灰层拆除（总面积的30%）; | m2 | 154.777 |  |  |  |
| 13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10mm：1:2.5水泥 砂浆; | m2 | 154.777 |  |  |  |
| 14 | 011406003003 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍; | m2 | 515.924 |  |  |  |
| 15 | 011406001008 | 抹灰面油漆 | 1.部位:内墙;  2.防护材料种类:抗碱底漆一遍;  3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍; | m2 | 515.924 |  |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:楼梯间天棚;  2.抹灰层种类:水泥砂浆面层;  3.空鼓天棚抹灰层拆除（总面积的30%）; | m2 | 46.368 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：8#利民巷4号 标段： 第3页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 17 | 011608001009 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:楼梯间天棚;  2.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;  3.楼梯间天棚油漆面层（总面积的70%） | m2 | 108.192 |  |  |  |
| 18 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:10mm1:2.5水泥砂浆  ; | m2 | 46.368 |  |  |  |
| 19 | 011406003004 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍; | m2 | 154.56 |  |  |  |
| 20 | 011406001009 | 抹灰面油漆 | 1.部位:天棚;  2.防护材料种类:抗碱底漆一遍;  3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍; | m2 | 154.56 |  |  |  |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥 砂浆;  2.面层做法要求:原楼梯地面清理后、用水 泥砂浆修补，暂按每个楼梯间25平方米计算 (具体以居民意见为准)，按实结算; | m2 | 50.00 |  |  |  |
|  |  | 金属栏杆 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011503001003 | 金属栏杆油漆 | 1、清除栏杆表面铁锈  2、涂防锈漆;  3、刷磷化底漆,底漆与磷化液为1:4;  4、刷铅漆、刷调和油;  5、栏杆高度900mm，按总面积的90%计； | m2 | 48.989 |  |  |  |
|  |  | 门窗更换 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：8#利民巷4号 标段： 第4页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 23 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.框、扇材质:1.0厚70系列铝合金推拉窗;  2.玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃; | m2 | 33.516 |  |  |  |
|  |  | 余方弃置 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾;  2.运距:暂定运距5km，按实结算; | m3 | 18.669 |  |  |  |
| 25 | 011701002002 | 水落管脚手架 | 1.搭设高度:24m内;  2.脚手架材质:钢管; | 座 | 4.00 |  |  |  |
| 26 | 011703001002 | 垂直运输 | 综合考虑 | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |
|  | 合 计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:8#利民巷4号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额  （元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 3.59 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 3.29 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.24：暂列金额明细表

工程名称：8#利民巷4号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 不可预见费 | 元 |  |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：8#利民巷4号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、  型号 | 计量  单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 合 计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：8#利民巷4号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:8#利民巷4号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
| 综合  单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | | |  |
| 合 计（元） | | | | | | |  |

重点评审材料、设备单价表

工程名称:8#利民巷4号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料 （设备） 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | |
| 单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

E.1：招标工程量清单封面

9#保险公司家属房 工程

**招标工程量清单**

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

**湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05**

E.6： 招标工程量清单扉页

9#保险公司家属房 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：



(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：9#保险公司家属房 标段： 第1页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 屋面改造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平屋面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011607001007 | 刚性层拆除 | 1.屋顶混凝土隔热板及防水层、砖砌体拆除 及违章建筑暂按50mm厚度计算（综合考虑） | m2 | 341.33 |  |  |  |
| 2 | 011101006008 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂 浆找平; | m2 | 341.33 |  |  |  |
| 3 | 010902001014 | 屋面防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥 青防水卷材(反边300高)、非固化改性沥青 防水涂料; | m2 | 341.33 |  |  |  |
| 4 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:20mm厚 难燃性挤塑聚苯板(燃烧性能不低于B2级); | m2 | 341.33 |  |  |  |
| 5 | 010904003002 | 地面防潮层 | 1.防水层做法:200g/m2无纺布; | m2 | 341.33 |  |  |  |
| 6 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50mmC20细石混 凝土铺平(φ4@100单层双向)保护层(钢筋及 混凝土在分隔缝处不相连) | m3 | 17.067 |  |  |  |
| 7 | 010902008002 | 屋面变形缝 | 1.嵌缝材料种类:细石混凝土层应间隔4米设 缝,缝宽20mm,热沥青嵌缝(整体面层水泥砂 浆加浆抹光随捣随抹); | m | 170.665 |  |  |  |
|  |  | 屋面天沟 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011607001006 | 天沟刚性层拆除 | 1.刚性层厚度:天沟水泥砂浆保护层及防水 层拆除，暂按20mm厚计算; | m2 | 21.658 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

：国统1.程:40- 5- 综5合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：9#保险公司家属房 标段： 第2页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 011101006006 | 天沟砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 找坡1%最薄处20mm厚; | m2 | 21.658 |  |  |  |
| 10 | 010902001013 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青卷材 3mm厚;  2.防水层数:2层; | m2 | 21.658 |  |  |  |
| 11 | 011101006007 | 防水保护层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm1:2水泥砂 浆; | m2 | 21.658 |  |  |  |
|  |  | 落水管 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011612001002 | 落水管拆除 | 1.屋面水落管拆除 塑料水落管 | m | 126.00 |  |  |  |
| 13 | 031001006005 | 塑料管 | 1.材质、规格:φ110PVC排水管; | m | 126.00 |  |  |  |
|  |  | 楼梯间改造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011608001013 | 墙面油漆面拆除 | 1.铲除部位名称:楼梯间墙面;  2.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;  3.面积按总面积的30%计; | m2 | 228.008 |  |  |  |
| 15 | 011604002003 | 墙面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:楼梯间墙面;  2.空鼓墙面抹灰层拆除（总面积的30%）; | m2 | 97.718 |  |  |  |
| 16 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10mm：1:2.5水泥 砂浆; | m2 | 97.718 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：9#保险公司家属房 标段： 第3页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 17 | 011406003005 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍; | m2 | 325.725 |  |  |  |
| 18 | 011406001012 | 抹灰面油漆 | 1.部位:内墙;  2.防护材料种类:抗碱底漆一遍;  3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍; | m2 | 325.725 |  |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011604003003 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:楼梯间天棚;  2.抹灰层种类:水泥砂浆面层;  3.空鼓天棚抹灰层拆除（总面积的30%）; | m2 | 31.464 |  |  |  |
| 20 | 011608001014 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:楼梯间天棚;  2.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;  3.楼梯间天棚油漆面层（总面积的70%） | m2 | 73.416 |  |  |  |
| 21 | 011301001003 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:10mm1:2.5水泥砂浆  ; | m2 | 31.464 |  |  |  |
| 22 | 011406003006 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍; | m2 | 104.88 |  |  |  |
| 23 | 011406001013 | 抹灰面油漆 | 1.部位:天棚;  2.防护材料种类:抗碱底漆一遍;  3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍; | m2 | 104.88 |  |  |  |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：9#保险公司家属房 标段： 第4页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 24 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥 砂浆;  2.面层做法要求:原楼梯地面清理后、用水 泥砂浆修补，暂按每个楼梯间25平方米计算 (具体以居民意见为准)，按实结算; | m2 | 25.00 |  |  |  |
|  |  | 金属栏杆 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 011503001005 | 金属栏杆油漆 | 1、清除栏杆表面铁锈  2、涂防锈漆;  3、刷磷化底漆,底漆与磷化液为1:4;  4、刷铅漆、刷调和油;  5、栏杆高度900mm，按总面积的90%计； | m2 | 47.628 |  |  |  |
|  |  | 余方弃置 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾;  2.运距:暂定运距5km，按实结算; | m3 | 21.874 |  |  |  |
| 27 | 011701002002 | 水落管脚手架 | 1.搭设高度:21m内;  2.脚手架材质:钢管; | 座 | 6.00 |  |  |  |
| 28 | 011703001001 | 垂直运输 | 综合考虑 | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |
|  | 合 计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:9#保险公司家属房 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额  （元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 3.59 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 3.29 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.24：暂列金额明细表

工程名称：9#保险公司家属房 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 不可预见费 | 元 |  |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：9#保险公司家属房 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、  型号 | 计量  单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 合 计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：9#保险公司家属房 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:9#保险公司家属房 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
| 综合  单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | | |  |
| 合 计（元） | | | | | | |  |

重点评审材料、设备单价表

工程名称:9#保险公司家属房 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料 （设备） 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | |
| 单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

E.1：招标工程量清单封面

10#滨江西路22号 工程

**招标工程量清单**

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

**湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05**

E.6： 招标工程量清单扉页

10#滨江西路22号 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：



(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：10#滨江西路22号 标段： 第1页 共5页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 屋面改造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 瓦屋面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010901001003 | 瓦屋面拆除 | 1.整体拆除  瓦屋面、挂瓦条、油毡、屋面板 | m2 | 97.12 |  |  |  |
| 2 | 010703001003 | 屋面木基层 | 1.望板材料种类、厚度:15mm厚木望板; | m2 | 97.12 |  |  |  |
| 3 | 010702003001 | 木檩 | 1.构件规格尺寸:尾径80，长度5m，间隔4m; | m3 | 0.86 |  |  |  |
| 4 | 010901001004 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:合成树脂瓦 宽度×厚度：1050×3mm; | m2 | 97.12 |  |  |  |
|  |  | 平屋面 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011607001005 | 刚性层拆除 | 1.刚性层厚度:屋顶混凝土隔热板及防水层 、砖砌体拆除及违章建筑暂按50mm厚度计算 （综合考虑）; | m2 | 145.68 |  |  |  |
| 6 | 011101006008 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂 浆找平; | m2 | 145.68 |  |  |  |
| 7 | 010902001012 | 屋面防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥 青防水卷材(反边300高)、非固化改性沥青 防水涂料; | m2 | 145.68 |  |  |  |
| 8 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:20mm厚 难燃性挤塑聚苯板(燃烧性能不低于B2级); | m2 | 145.68 |  |  |  |
| 9 | 010904003002 | 地面防潮层 | 1.防水层做法:200g/m2无纺布; | m2 | 145.68 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

：国统1.程:40- 5-9目9综5合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：10#滨江西路22号 标段： 第2页 共5页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50mmC20细石混 凝土铺平(φ4@100单层双向)保护层(钢筋及 混凝土在分隔缝处不相连) | m3 | 7.284 |  |  |  |
| 11 | 010902008002 | 屋面变形缝 | 1.嵌缝材料种类:细石混凝土层应间隔4米设 缝,缝宽20mm,热沥青嵌缝(整体面层水泥砂 浆加浆抹光随捣随抹); | m | 72.84 |  |  |  |
|  |  | 屋面天沟 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011607001004 | 天沟刚性层拆除 | 1.刚性层厚度:天沟水泥砂浆保护层及防水 层拆除，暂按20mm厚计算; | m2 | 70.378 |  |  |  |
| 13 | 011101006006 | 天沟砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 找坡1%最薄处20mm厚; | m2 | 70.378 |  |  |  |
| 14 | 010902001011 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青卷材 3mm厚;  2.防水层数:2层; | m2 | 70.378 |  |  |  |
| 15 | 011101006007 | 防水保护层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm1:2水泥砂 浆; | m2 | 70.378 |  |  |  |
|  |  | 落水管 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011612001002 | 落水管拆除 | 1.屋面水落管拆除 塑料水落管 | m | 54.00 |  |  |  |
| 17 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质、规格:φ110PVC排水管; | m | 54.00 |  |  |  |
|  |  | 楼梯间改造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：10#滨江西路22号 标段： 第3页 共5页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 011608001012 | 墙面油漆面拆除 | 1.铲除部位名称:楼梯间墙面;  2.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;  3.面积按总面积的30%计; | m2 | 143.36 |  |  |  |
| 19 | 011604002002 | 墙面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:楼梯间墙面;  2.空鼓墙面抹灰层拆除（总面积的30%）; | m2 | 61.44 |  |  |  |
| 20 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10mm：1:2.5水泥 砂浆; | m2 | 61.44 |  |  |  |
| 21 | 011406003003 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍; | m2 | 204.80 |  |  |  |
| 22 | 011406001012 | 抹灰面油漆 | 1.部位:内墙;  2.防护材料种类:抗碱底漆一遍;  3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍; | m2 | 204.80 |  |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:楼梯间天棚;  2.抹灰层种类:水泥砂浆面层;  3.空鼓天棚抹灰层拆除（总面积的30%）; | m2 | 17.16 |  |  |  |
| 24 | 011608001013 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:楼梯间天棚;  2.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;  3.楼梯间天棚油漆面层（总面积的70%） | m2 | 40.04 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：10#滨江西路22号 标段： 第4页 共5页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 25 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:10mm1:2.5水泥砂浆  ; | m2 | 17.16 |  |  |  |
| 26 | 011406003004 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍; | m2 | 57.20 |  |  |  |
| 27 | 011406001013 | 抹灰面油漆 | 1.部位:天棚;  2.防护材料种类:抗碱底漆一遍;  3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍; | m2 | 57.20 |  |  |  |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥 砂浆;  2.面层做法要求:原楼梯地面清理后、用水 泥砂浆修补，暂按每个楼梯间25平方米计算 (具体以居民意见为准)，按实结算; | m2 | 25.00 |  |  |  |
|  |  | 金属栏杆 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 011503001005 | 金属栏杆油漆 | 1、清除栏杆表面铁锈  2、涂防锈漆;  3、刷磷化底漆,底漆与磷化液为1:4;  4、刷铅漆、刷调和油;  5、栏杆高度900mm，按总面积的90%计； | m2 | 20.412 |  |  |  |
|  |  | 门窗更换 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.金属、塑钢等门、窗拆除 各种窗金属护窗 | m2 | 4.76 |  |  |  |
| 31 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.框、扇材质:1.0厚70系列铝合金推拉窗;  2.玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃; | m2 | 4.76 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：10#滨江西路22号 标段： 第5页 共5页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 余方弃置 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾;  2.运距:暂定运距5km，按实结算; | m3 | 15.008 |  |  |  |
| 33 | 011703001001 | 垂直运输 | 综合考虑 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 34 | 011701002002 | 水落管脚手架 | 1.搭设高度:9m内;  2.脚手架材质:钢管; | 座 | 6.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |
|  | 合 计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:10#滨江西路22号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额  （元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 3.59 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 3.29 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.24：暂列金额明细表

工程名称：10#滨江西路22号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 不可预见费 | 元 |  |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：10#滨江西路22号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、  型号 | 计量  单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 合 计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：10#滨江西路22号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:10#滨江西路22号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
| 综合  单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | | |  |
| 合 计（元） | | | | | | |  |

重点评审材料、设备单价表

工程名称:10#滨江西路22号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料 （设备） 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | |
| 单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

E.1：招标工程量清单封面

11#滨江西路11号 工程

**招标工程量清单**

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

**湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05**

E.6： 招标工程量清单扉页

11#滨江西路11号 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：



(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：11#滨江西路11号 标段： 第1页 共5页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 屋面改造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 瓦屋面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010901001005 | 瓦屋面拆除 | 1.整体拆除  瓦屋面、挂瓦条、油毡、屋面板 | m2 | 121.23 |  |  |  |
| 2 | 010703001003 | 屋面木基层 | 1.望板材料种类、厚度:15mm厚木望板; | m2 | 121.23 |  |  |  |
| 3 | 010702003001 | 木檩 | 1.构件规格尺寸:尾径80，长度5m，间隔4m; | m3 | 1.29 |  |  |  |
| 4 | 010901001006 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:合成树脂瓦 宽度×厚度：1050×3mm; | m2 | 121.23 |  |  |  |
|  |  | 平屋面 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011607001004 | 刚性层拆除 | 1.刚性层厚度:屋顶混凝土隔热板及防水层 、砖砌体拆除及违章建筑暂按50mm厚度计算 （综合考虑）; | m2 | 330.81 |  |  |  |
| 6 | 011101006006 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂 浆找平; | m2 | 330.81 |  |  |  |
| 7 | 010902001009 | 屋面防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥 青防水卷材(反边300高)、非固化改性沥青 防水涂料; | m2 | 330.81 |  |  |  |
| 8 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:20mm厚 难燃性挤塑聚苯板(燃烧性能不低于B2级); | m2 | 330.81 |  |  |  |
| 9 | 010904003002 | 地面防潮层 | 1.防水层做法:200g/m2无纺布; | m2 | 330.81 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

：国统1.程:40- 5-9目9综5合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：11#滨江西路11号 标段： 第2页 共5页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50mmC20细石混 凝土铺平(φ4@100单层双向)保护层(钢筋及 混凝土在分隔缝处不相连) | m3 | 16.541 |  |  |  |
| 11 | 010902008002 | 屋面变形缝 | 1.嵌缝材料种类:细石混凝土层应间隔4米设 缝,缝宽20mm,热沥青嵌缝(整体面层水泥砂 浆加浆抹光随捣随抹); | m | 165.405 |  |  |  |
|  |  | 屋面天沟 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011607001005 | 天沟刚性层拆除 | 1.刚性层厚度:天沟水泥砂浆保护层及防水 层拆除，暂按20mm厚计算; | m2 | 96.322 |  |  |  |
| 13 | 011101006007 | 天沟砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 找坡1%最薄处20mm厚; | m2 | 96.322 |  |  |  |
| 14 | 010902001010 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青卷材 3mm厚;  2.防水层数:2层; | m2 | 96.322 |  |  |  |
| 15 | 011101006008 | 防水保护层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm1:2水泥砂 浆; | m2 | 96.322 |  |  |  |
|  |  | 落水管 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011612001002 | 落水管拆除 | 1.屋面水落管拆除 塑料水落管 | m | 168.00 |  |  |  |
| 17 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格:φ110PVC排水管; | m | 168.00 |  |  |  |
|  |  | 楼梯间改造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：11#滨江西路11号 标段： 第3页 共5页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 011608001010 | 墙面油漆面拆除 | 1.铲除部位名称:楼梯间墙面;  2.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;  3.面积按总面积的30%计; | m2 | 544.726 |  |  |  |
| 19 | 011604002002 | 墙面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:楼梯间墙面;  2.空鼓墙面抹灰层拆除（总面积的30%）; | m2 | 233.454 |  |  |  |
| 20 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10mm：1:2.5水泥 砂浆; | m2 | 233.454 |  |  |  |
| 21 | 011406003003 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍; | m2 | 778.18 |  |  |  |
| 22 | 011406001011 | 抹灰面油漆 | 1.部位:内墙;  2.防护材料种类:抗碱底漆一遍;  3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍; | m2 | 778.18 |  |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:楼梯间天棚;  2.抹灰层种类:水泥砂浆面层;  3.空鼓天棚抹灰层拆除（总面积的30%）; | m2 | 74.52 |  |  |  |
| 24 | 011608001011 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:楼梯间天棚;  2.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;  3.楼梯间天棚油漆面层（总面积的70%） | m2 | 173.88 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：11#滨江西路11号 标段： 第4页 共5页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 25 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:10mm1:2.5水泥砂浆  ; | m2 | 74.52 |  |  |  |
| 26 | 011406003004 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍; | m2 | 248.40 |  |  |  |
| 27 | 011406001012 | 抹灰面油漆 | 1.部位:天棚;  2.防护材料种类:抗碱底漆一遍;  3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍; | m2 | 248.40 |  |  |  |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥 砂浆;  2.面层做法要求:原楼梯地面清理后、用水 泥砂浆修补，暂按每个楼梯间25平方米计算 (具体以居民意见为准)，按实结算; | m2 | 50.00 |  |  |  |
|  |  | 栏板翻新 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 011406001013 | 抹灰面油漆 | 1.水泥栏板 底油一遍、调和漆二遍 | m2 | 108.864 |  |  |  |
|  |  | 门窗更换 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 011610002003 | 金属格栅拆除 | 1、金属格栅拆除（一单元1-3F） | m2 | 7.41 |  |  |  |
| 31 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.框、扇材质:1.0厚70系列铝合金推拉窗;  2.玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃; | m2 | 34.58 |  |  |  |
|  |  | 余方弃置 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾;  2.运距:暂定运距5km，按实结算; | m3 | 32.055 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：11#滨江西路11号 标段： 第5页 共5页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 33 | 011703001001 | 垂直运输 | 综合考虑 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 34 | 011701002002 | 水落管脚手架 | 1.搭设高度:24m内;  2.脚手架材质:钢管; | 座 | 7.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |
|  | 合 计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:11#滨江西路11号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额  （元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 3.59 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 3.29 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.24：暂列金额明细表

工程名称：11#滨江西路11号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 不可预见费 | 元 |  |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：11#滨江西路11号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、  型号 | 计量  单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 合 计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：11#滨江西路11号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:11#滨江西路11号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
| 综合  单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | | |  |
| 合 计（元） | | | | | | |  |

重点评审材料、设备单价表

工程名称:11#滨江西路11号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料 （设备） 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | |
| 单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

E.1：招标工程量清单封面

12#新正街71号 工程

**招标工程量清单**

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

**湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05**

E.6： 招标工程量清单扉页

12#新正街71号 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：



(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：12#新正街71号 标段： 第1页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 屋面改造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平屋面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011607001004 | 刚性层拆除 | 1.刚性层厚度:屋顶混凝土隔热板及防水层 、砖砌体拆除及违章建筑暂按50mm厚度计算 （综合考虑）; | m2 | 252.16 |  |  |  |
| 2 | 011101006006 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂 浆找平; | m2 | 252.16 |  |  |  |
| 3 | 010902001009 | 屋面防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥 青防水卷材(反边300高)、非固化改性沥青 防水涂料; | m2 | 252.16 |  |  |  |
| 4 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:20mm厚 难燃性挤塑聚苯板(燃烧性能不低于B2级); | m2 | 252.16 |  |  |  |
| 5 | 010904003002 | 地面防潮层 | 1.防水层做法:200g/m2无纺布; | m2 | 252.16 |  |  |  |
| 6 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50mmC20细石混 凝土铺平(φ4@100单层双向)保护层(钢筋及 混凝土在分隔缝处不相连) | m3 | 12.608 |  |  |  |
| 7 | 010902008002 | 屋面变形缝 | 1.嵌缝材料种类:细石混凝土层应间隔4米设 缝,缝宽20mm,热沥青嵌缝(整体面层水泥砂 浆加浆抹光随捣随抹); | m | 126.08 |  |  |  |
|  |  | 屋面天沟 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：12#新正街71号 标段： 第2页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 011607001005 | 天沟刚性层拆除 | 1.刚性层厚度:天沟水泥砂浆保护层及防水 层拆除，暂按20mm厚计算; | m2 | 39.032 |  |  |  |
| 9 | 011101006007 | 天沟砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 找坡1%最薄处20mm厚; | m2 | 39.032 |  |  |  |
| 10 | 010902001010 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青卷材 3mm厚;  2.防水层数:2层; | m2 | 39.032 |  |  |  |
| 11 | 011101006008 | 防水保护层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm1:2水泥砂 浆; | m2 | 39.032 |  |  |  |
|  |  | 落水管 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011612001002 | 落水管拆除 | 1.屋面水落管拆除 塑料水落管 | m | 126.00 |  |  |  |
| 13 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格:φ110PVC排水管; | m | 126.00 |  |  |  |
|  |  | 楼梯间改造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011608001009 | 墙面油漆面拆除 | 1.铲除部位名称:楼梯间墙面;  2.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;  3.面积按总面积的30%计; | m2 | 325.77 |  |  |  |
| 15 | 011604002002 | 墙面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:楼梯间墙面;  2.空鼓墙面抹灰层拆除（总面积的30%）; | m2 | 139.616 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：12#新正街71号 标段： 第3页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 16 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10mm：1:2.5水泥 砂浆; | m2 | 139.616 |  |  |  |
| 17 | 011406003003 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍; | m2 | 465.386 |  |  |  |
| 18 | 011406001007 | 抹灰面油漆 | 1.部位:内墙;  2.防护材料种类:抗碱底漆一遍;  3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍; | m2 | 465.386 |  |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:楼梯间天棚;  2.抹灰层种类:水泥砂浆面层;  3.空鼓天棚抹灰层拆除（总面积的30%）; | m2 | 51.648 |  |  |  |
| 20 | 011608001010 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:楼梯间天棚;  2.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;  3.楼梯间天棚油漆面层（总面积的70%） | m2 | 120.512 |  |  |  |
| 21 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:10mm1:2.5水泥砂浆  ; | m2 | 51.648 |  |  |  |
| 22 | 011406003004 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍; | m2 | 172.16 |  |  |  |
| 23 | 011406001008 | 抹灰面油漆 | 1.部位:天棚;  2.防护材料种类:抗碱底漆一遍;  3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍; | m2 | 172.16 |  |  |  |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：12#新正街71号 标段： 第4页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 24 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥 砂浆;  2.面层做法要求:原楼梯地面清理后、用水 泥砂浆修补，暂按每个楼梯间25平方米计算 (具体以居民意见为准)，按实结算; | m2 | 50.00 |  |  |  |
|  |  | 门窗更换 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1、金属格栅拆除 | m2 | 13.824 |  |  |  |
| 26 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.框、扇材质:1.0厚70系列铝合金推拉窗;  2.玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃; | m2 | 13.824 |  |  |  |
|  |  | 余方弃置 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾;  2.运距:暂定运距5km，按实结算; | m3 | 20.234 |  |  |  |
| 28 | 011703001001 | 垂直运输 | 综合考虑 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 29 | 011701002002 | 水落管脚手架 | 1.搭设高度:21m内;  2.脚手架材质:钢管; | 座 | 6.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |
|  | 合 计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:12#新正街71号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额  （元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 3.59 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 3.29 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.24：暂列金额明细表

工程名称：12#新正街71号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 不可预见费 | 元 |  |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：12#新正街71号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、  型号 | 计量  单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 合 计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：12#新正街71号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 专业工程暂估价 |  | 5000.00 |  |  |  |
| 1 | 材料二次搬运 |  | 5000.00 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | 5000.00 |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:12#新正街71号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
| 综合  单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | | |  |
| 合 计（元） | | | | | | |  |

重点评审材料、设备单价表

工程名称:12#新正街71号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料 （设备） 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | |
| 单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

E.1：招标工程量清单封面

13#老彩印厂家属房-1# 工程

**招标工程量清单**

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

**湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05**

E.6： 招标工程量清单扉页

13#老彩印厂家属房-1# 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：



(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：13#老彩印厂家属房-1# 标段： 第1页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 屋面改造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 瓦屋面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010901001005 | 瓦屋面拆除 | 1.整体拆除  瓦屋面、挂瓦条、油毡、屋面板 | m2 | 431.64 |  |  |  |
| 2 | 010703001003 | 屋面木基层 | 1.望板材料种类、厚度:15mm厚木望板; | m2 | 431.64 |  |  |  |
| 3 | 010702003001 | 木檩 | 1.构件规格尺寸:尾径80，长度5m，间隔4m; | m3 | 1.376 |  |  |  |
| 4 | 010901001006 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:合成树脂瓦 宽度×厚度：1050×3mm; | m2 | 431.64 |  |  |  |
|  |  | 屋面天沟 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011607001004 | 天沟刚性层拆除 | 1.刚性层厚度:天沟水泥砂浆保护层及防水 层拆除，暂按20mm厚计算; | m2 | 93.352 |  |  |  |
| 6 | 011101006006 | 天沟砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 找坡1%最薄处20mm厚; | m2 | 93.352 |  |  |  |
| 7 | 010902001009 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青卷材 3mm厚;  2.防水层数:2层; | m2 | 93.352 |  |  |  |
| 8 | 011101006007 | 防水保护层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm1:2水泥砂 浆; | m2 | 93.352 |  |  |  |
|  |  | 落水管 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011612001002 | 落水管拆除 | 1.屋面水落管拆除 塑料水落管 | m | 144.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：13#老彩印厂家属房-1# 标段： 第2页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格:φ110PVC排水管; | m | 144.00 |  |  |  |
|  |  | 楼梯间改造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011608001009 | 墙面油漆面拆除 | 1.铲除部位名称:楼梯间墙面;  2.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;  3.面积按总面积的30%计; | m2 | 371.784 |  |  |  |
| 12 | 011604002002 | 墙面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:楼梯间墙面;  2.空鼓墙面抹灰层拆除（总面积的30%）; | m2 | 159.336 |  |  |  |
| 13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10mm：1:2.5水泥 砂浆; | m2 | 159.336 |  |  |  |
| 14 | 011406003003 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍; | m2 | 531.12 |  |  |  |
| 15 | 011406001009 | 抹灰面油漆 | 1.部位:内墙;  2.防护材料种类:抗碱底漆一遍;  3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍; | m2 | 531.12 |  |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:楼梯间天棚;  2.抹灰层种类:水泥砂浆面层;  3.空鼓天棚抹灰层拆除（总面积的30%）; | m2 | 25.704 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：13#老彩印厂家属房-1# 标段： 第3页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 17 | 011608001010 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:楼梯间天棚;  2.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;  3.楼梯间天棚油漆面层（总面积的70%） | m2 | 59.976 |  |  |  |
| 18 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:10mm1:2.5水泥砂浆  ; | m2 | 25.704 |  |  |  |
| 19 | 011406003004 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍; | m2 | 85.68 |  |  |  |
| 20 | 011406001010 | 抹灰面油漆 | 1.部位:天棚;  2.防护材料种类:抗碱底漆一遍;  3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍; | m2 | 85.68 |  |  |  |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥 砂浆;  2.面层做法要求:原楼梯地面清理后、用水 泥砂浆修补，暂按每个楼梯间25平方米计算 (具体以居民意见为准)，按实结算; | m2 | 50.00 |  |  |  |
|  |  | 金属栏杆 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011503001003 | 金属栏杆油漆 | 1、清除栏杆表面铁锈  2、涂防锈漆;  3、刷磷化底漆,底漆与磷化液为1:4;  4、刷铅漆、刷调和油;  5、栏杆高度900mm，按总面积的90%计； | m2 | 40.824 |  |  |  |
|  |  | 门窗更换 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：13#老彩印厂家属房-1# 标段： 第4页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 23 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.框、扇材质:1.0厚70系列铝合金推拉窗;  2.玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃; | m2 | 32.00 |  |  |  |
|  |  | 余方弃置 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾;  2.运距:暂定运距5km，按实结算; | m3 | 22.33 |  |  |  |
| 25 | 011703001001 | 垂直运输 | 综合考虑 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 26 | 011701002002 | 水落管脚手架 | 1.搭设高度:24m内;  2.脚手架材质:钢管; | 座 | 8.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |
|  | 合 计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:13#老彩印厂家属房-1# 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额  （元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 3.59 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 3.29 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.24：暂列金额明细表

工程名称：13#老彩印厂家属房-1# 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 不可预见费 | 元 |  |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：13#老彩印厂家属房-1# 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、  型号 | 计量  单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 合 计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：13#老彩印厂家属房-1# 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:13#老彩印厂家属房-1# 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
| 综合  单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | | |  |
| 合 计（元） | | | | | | |  |

重点评审材料、设备单价表

工程名称:13#老彩印厂家属房-1# 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料 （设备） 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | |
| 单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

E.1：招标工程量清单封面

13#老彩印厂家属房-2# 工程

**招标工程量清单**

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

**湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05**

E.6： 招标工程量清单扉页

13#老彩印厂家属房-2# 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：



(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：13#老彩印厂家属房-2# 标段： 第1页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 屋面改造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 瓦屋面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010901001007 | 瓦屋面拆除 | 1.整体拆除  瓦屋面、挂瓦条、油毡、屋面板 | m2 | 430.64 |  |  |  |
| 2 | 010703001003 | 屋面木基层 | 1.望板材料种类、厚度:15mm厚木望板; | m2 | 430.64 |  |  |  |
| 3 | 010702003001 | 木檩 | 1.构件规格尺寸:尾径80，长度5m，间隔4m; | m3 | 1.376 |  |  |  |
| 4 | 010901001008 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:合成树脂瓦 宽度×厚度：1050×3mm; | m2 | 430.64 |  |  |  |
|  |  | 屋面天沟 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011607001005 | 天沟刚性层拆除 | 1.刚性层厚度:天沟水泥砂浆保护层及防水 层拆除，暂按20mm厚计算; | m2 | 88.192 |  |  |  |
| 6 | 011101006006 | 天沟砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 找坡1%最薄处20mm厚; | m2 | 88.192 |  |  |  |
| 7 | 010902001012 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青卷材 3mm厚;  2.防水层数:2层; | m2 | 88.192 |  |  |  |
| 8 | 011101006007 | 防水保护层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm1:2水泥砂 浆; | m2 | 88.192 |  |  |  |
|  |  | 落水管 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011612001002 | 落水管拆除 | 1.屋面水落管拆除 塑料水落管 | m | 270.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：13#老彩印厂家属房-2# 标段： 第2页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格:φ110PVC排水管; | m | 270.00 |  |  |  |
|  |  | 楼梯间改造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011608001010 | 墙面油漆面拆除 | 1.铲除部位名称:楼梯间墙面;  2.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;  3.面积按总面积的30%计; | m2 | 371.784 |  |  |  |
| 12 | 011604002002 | 墙面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:楼梯间墙面;  2.空鼓墙面抹灰层拆除（总面积的30%）; | m2 | 159.336 |  |  |  |
| 13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10mm：1:2.5水泥 砂浆; | m2 | 159.336 |  |  |  |
| 14 | 011406003003 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍; | m2 | 531.12 |  |  |  |
| 15 | 011406001010 | 抹灰面油漆 | 1.部位:内墙;  2.防护材料种类:抗碱底漆一遍;  3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍; | m2 | 531.12 |  |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:楼梯间天棚;  2.抹灰层种类:水泥砂浆面层;  3.空鼓天棚抹灰层拆除（总面积的30%）; | m2 | 25.704 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：13#老彩印厂家属房-2# 标段： 第3页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 17 | 011608001011 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:楼梯间天棚;  2.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;  3.楼梯间天棚油漆面层（总面积的70%） | m2 | 59.976 |  |  |  |
| 18 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:10mm1:2.5水泥砂浆  ; | m2 | 25.704 |  |  |  |
| 19 | 011406003004 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍; | m2 | 85.68 |  |  |  |
| 20 | 011406001011 | 抹灰面油漆 | 1.部位:天棚;  2.防护材料种类:抗碱底漆一遍;  3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍; | m2 | 85.68 |  |  |  |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥 砂浆;  2.面层做法要求:原楼梯地面清理后、用水 泥砂浆修补，暂按每个楼梯间25平方米计算 (具体以居民意见为准)，按实结算; | m2 | 50.00 |  |  |  |
|  |  | 金属栏杆 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011503001004 | 金属栏杆油漆 | 1、清除栏杆表面铁锈  2、涂防锈漆;  3、刷磷化底漆,底漆与磷化液为1:4;  4、刷铅漆、刷调和油;  5、栏杆高度900mm，按总面积的90%计； | m2 | 40.824 |  |  |  |
|  |  | 门窗更换 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：13#老彩印厂家属房-2# 标段： 第4页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 23 | 010807001007 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.框、扇材质:1.0厚70系列铝合金推拉窗;  2.玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃; | m2 | 32.00 |  |  |  |
|  |  | 余方弃置 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾;  2.运距:暂定运距5km，按实结算; | m3 | 24.089 |  |  |  |
| 25 | 011703001001 | 垂直运输 | 综合考虑 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 26 | 011701002001 | 水落管脚手架 | 1.搭设高度:18m内;  2.脚手架材质:钢管; | 座 | 15.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |
|  | 合 计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:13#老彩印厂家属房-2# 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额  （元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 3.59 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 3.29 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.24：暂列金额明细表

工程名称：13#老彩印厂家属房-2# 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 不可预见费 | 元 |  |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：13#老彩印厂家属房-2# 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、  型号 | 计量  单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 合 计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：13#老彩印厂家属房-2# 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:13#老彩印厂家属房-2# 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
| 综合  单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | | |  |
| 合 计（元） | | | | | | |  |

重点评审材料、设备单价表

工程名称:13#老彩印厂家属房-2# 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料 （设备） 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | |
| 单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

E.1：招标工程量清单封面

13#老彩印厂家属房-3# 工程

**招标工程量清单**

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

**湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05**

E.6： 招标工程量清单扉页

13#老彩印厂家属房-3# 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：



(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：13#老彩印厂家属房-3# 标段： 第1页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 屋面改造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 瓦屋面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010901001007 | 瓦屋面拆除 | 1.整体拆除  瓦屋面、挂瓦条、油毡、屋面板 | m2 | 431.22 |  |  |  |
| 2 | 010703001003 | 屋面木基层 | 1.望板材料种类、厚度:15mm厚木望板; | m2 | 431.22 |  |  |  |
| 3 | 010702003001 | 木檩 | 1.构件规格尺寸:尾径80，长度5m，间隔4m; | m3 | 1.204 |  |  |  |
| 4 | 010901001008 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:合成树脂瓦 宽度×厚度：1050×3mm; | m2 | 431.22 |  |  |  |
|  |  | 屋面天沟 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011607001005 | 天沟刚性层拆除 | 1.刚性层厚度:天沟水泥砂浆保护层及防水 层拆除，暂按20mm厚计算; | m2 | 93.612 |  |  |  |
| 6 | 011101006006 | 天沟砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 找坡1%最薄处20mm厚; | m2 | 93.612 |  |  |  |
| 7 | 010902001012 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青卷材 3mm厚;  2.防水层数:2层; | m2 | 93.612 |  |  |  |
| 8 | 011101006007 | 防水保护层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm1:2水泥砂 浆; | m2 | 93.612 |  |  |  |
|  |  | 落水管 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011612001002 | 落水管拆除 | 1.屋面水落管拆除 塑料水落管 | m | 270.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：13#老彩印厂家属房-3# 标段： 第2页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格:φ110PVC排水管; | m | 270.00 |  |  |  |
|  |  | 楼梯间改造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011608001010 | 墙面油漆面拆除 | 1.铲除部位名称:楼梯间墙面;  2.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;  3.面积按总面积的30%计; | m2 | 371.784 |  |  |  |
| 12 | 011604002002 | 墙面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:楼梯间墙面;  2.空鼓墙面抹灰层拆除（总面积的30%）; | m2 | 159.336 |  |  |  |
| 13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10mm：1:2.5水泥 砂浆; | m2 | 159.336 |  |  |  |
| 14 | 011406003003 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍; | m2 | 531.12 |  |  |  |
| 15 | 011406001010 | 抹灰面油漆 | 1.部位:内墙;  2.防护材料种类:抗碱底漆一遍;  3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍; | m2 | 531.12 |  |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:楼梯间天棚;  2.抹灰层种类:水泥砂浆面层;  3.空鼓天棚抹灰层拆除（总面积的30%）; | m2 | 25.704 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：13#老彩印厂家属房-3# 标段： 第3页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 17 | 011608001011 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:楼梯间天棚;  2.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;  3.楼梯间天棚油漆面层（总面积的70%） | m2 | 59.976 |  |  |  |
| 18 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:10mm1:2.5水泥砂浆  ; | m2 | 25.704 |  |  |  |
| 19 | 011406003004 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍; | m2 | 85.68 |  |  |  |
| 20 | 011406001011 | 抹灰面油漆 | 1.部位:天棚;  2.防护材料种类:抗碱底漆一遍;  3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍; | m2 | 85.68 |  |  |  |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥 砂浆;  2.面层做法要求:原楼梯地面清理后、用水 泥砂浆修补，暂按每个楼梯间25平方米计算 (具体以居民意见为准)，按实结算; | m2 | 50.00 |  |  |  |
|  |  | 金属栏杆 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011503001004 | 金属栏杆油漆 | 1、清除栏杆表面铁锈  2、涂防锈漆;  3、刷磷化底漆,底漆与磷化液为1:4;  4、刷铅漆、刷调和油;  5、栏杆高度900mm，按总面积的90%计； | m2 | 40.824 |  |  |  |
|  |  | 门窗更换 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：13#老彩印厂家属房-3# 标段： 第4页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 23 | 010807001007 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.框、扇材质:1.0厚70系列铝合金推拉窗;  2.玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃; | m2 | 32.00 |  |  |  |
|  |  | 余方弃置 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾;  2.运距:暂定运距5km，按实结算; | m3 | 23.311 |  |  |  |
| 25 | 011703001001 | 垂直运输 | 综合考虑 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 26 | 011701002002 | 水落管脚手架 | 1.搭设高度:18m内;  2.脚手架材质:钢管; | 座 | 15.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |
|  | 合 计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:13#老彩印厂家属房-3# 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额  （元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 3.59 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 3.29 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.24：暂列金额明细表

工程名称：13#老彩印厂家属房-3# 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 不可预见费 | 元 |  |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：13#老彩印厂家属房-3# 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、  型号 | 计量  单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 合 计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：13#老彩印厂家属房-3# 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:13#老彩印厂家属房-3# 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
| 综合  单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | | |  |
| 合 计（元） | | | | | | |  |

重点评审材料、设备单价表

工程名称:13#老彩印厂家属房-3# 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料 （设备） 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | |
| 单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

E.1：招标工程量清单封面

13#老彩印厂家属房-4# 工程

**招标工程量清单**

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

**湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05**

E.6： 招标工程量清单扉页

13#老彩印厂家属房-4# 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：



(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：13#老彩印厂家属房-4# 标段： 第1页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 屋面改造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 瓦屋面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010901001007 | 瓦屋面拆除 | 1.整体拆除  瓦屋面、挂瓦条、油毡、屋面板 | m2 | 458.10 |  |  |  |
| 2 | 010703001003 | 屋面木基层 | 1.望板材料种类、厚度:15mm厚木望板; | m2 | 458.10 |  |  |  |
| 3 | 010702003001 | 木檩 | 1.构件规格尺寸:尾径80，长度5m，间隔4m; | m3 | 1.72 |  |  |  |
| 4 | 010901001008 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:合成树脂瓦 宽度×厚度：1050×3mm; | m2 | 458.10 |  |  |  |
|  |  | 屋面天沟 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011607001005 | 天沟刚性层拆除 | 1.刚性层厚度:天沟水泥砂浆保护层及防水 层拆除，暂按20mm厚计算; | m2 | 127.687 |  |  |  |
| 6 | 011101006006 | 天沟砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 找坡1%最薄处20mm厚; | m2 | 127.687 |  |  |  |
| 7 | 010902001012 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青卷材 3mm厚;  2.防水层数:2层; | m2 | 127.687 |  |  |  |
| 8 | 011101006007 | 防水保护层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm1:2水泥砂 浆; | m2 | 127.687 |  |  |  |
|  |  | 落水管 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011612001002 | 落水管拆除 | 1.屋面水落管拆除 塑料水落管 | m | 135.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：13#老彩印厂家属房-4# 标段： 第2页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格:φ110PVC排水管; | m | 135.00 |  |  |  |
|  |  | 楼梯间改造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011608001010 | 墙面油漆面拆除 | 1.铲除部位名称:楼梯间墙面;  2.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;  3.面积按总面积的30%计; | m2 | 303.856 |  |  |  |
| 12 | 011604002002 | 墙面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:楼梯间墙面;  2.空鼓墙面抹灰层拆除（总面积的30%）; | m2 | 130.224 |  |  |  |
| 13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10mm：1:2.5水泥 砂浆; | m2 | 130.224 |  |  |  |
| 14 | 011406003003 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍; | m2 | 434.08 |  |  |  |
| 15 | 011406001010 | 抹灰面油漆 | 1.部位:内墙;  2.防护材料种类:抗碱底漆一遍;  3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍; | m2 | 434.08 |  |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:楼梯间天棚;  2.抹灰层种类:水泥砂浆面层;  3.空鼓天棚抹灰层拆除（总面积的30%）; | m2 | 34.02 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：13#老彩印厂家属房-4# 标段： 第3页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 17 | 011608001011 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:楼梯间天棚;  2.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;  3.楼梯间天棚油漆面层（总面积的70%） | m2 | 79.38 |  |  |  |
| 18 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:10mm1:2.5水泥砂浆  ; | m2 | 34.02 |  |  |  |
| 19 | 011406003004 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍; | m2 | 113.40 |  |  |  |
| 20 | 011406001011 | 抹灰面油漆 | 1.部位:天棚;  2.防护材料种类:抗碱底漆一遍;  3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍; | m2 | 113.40 |  |  |  |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥 砂浆;  2.面层做法要求:原楼梯地面清理后、用水 泥砂浆修补，暂按每个楼梯间25平方米计算 (具体以居民意见为准)，按实结算; | m2 | 100.00 |  |  |  |
|  |  | 金属栏杆 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011503001004 | 金属栏杆油漆 | 1、清除栏杆表面铁锈  2、涂防锈漆;  3、刷磷化底漆,底漆与磷化液为1:4;  4、刷铅漆、刷调和油;  5、栏杆高度900mm，按总面积的90%计； | m2 | 21.771 |  |  |  |
|  |  | 门窗更换 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：13#老彩印厂家属房-4# 标段： 第4页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 23 | 011610001003 | 木门窗拆除 | 1.木制门窗拆除 整樘窗 | m2 | 16.64 |  |  |  |
| 24 | 010807001007 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.框、扇材质:1.0厚70系列铝合金推拉窗;  2.玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃; | m2 | 16.64 |  |  |  |
|  |  | 余方弃置 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾;  2.运距:暂定运距5km，按实结算; | m3 | 26.147 |  |  |  |
| 26 | 011703001001 | 垂直运输 | 综合考虑 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 27 | 011701002002 | 水落管脚手架 | 1.搭设高度:24m内;  2.脚手架材质:钢管; | 座 | 15.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |
|  | 合 计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:13#老彩印厂家属房-4# 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额  （元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 3.59 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 3.29 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.24：暂列金额明细表

工程名称：13#老彩印厂家属房-4# 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 不可预见费 | 元 |  |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：13#老彩印厂家属房-4# 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、  型号 | 计量  单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 合 计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：13#老彩印厂家属房-4# 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:13#老彩印厂家属房-4# 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
| 综合  单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | | |  |
| 合 计（元） | | | | | | |  |

重点评审材料、设备单价表

工程名称:13#老彩印厂家属房-4# 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料 （设备） 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | |
| 单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

E.1：招标工程量清单封面

14#粮食管理站家属房 工程

**招标工程量清单**

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

**湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05**

E.6： 招标工程量清单扉页

14#粮食管理站家属房 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：



(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：14#粮食管理站家属房 标段： 第1页 共5页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 屋面改造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平屋面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011607001006 | 刚性层拆除 | 1.刚性层厚度:屋顶混凝土隔热板及防水层 、砖砌体拆除及违章建筑暂按50mm厚度计算 （综合考虑） | m2 | 224.31 |  |  |  |
| 2 | 011101006006 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂 浆找平; | m2 | 224.31 |  |  |  |
| 3 | 010902001012 | 屋面防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥 青防水卷材(反边300高)、非固化改性沥青 防水涂料; | m2 | 224.31 |  |  |  |
| 4 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:20mm厚 难燃性挤塑聚苯板(燃烧性能不低于B2级); | m2 | 224.31 |  |  |  |
| 5 | 010904003002 | 地面防潮层 | 1.防水层做法:200g/m2无纺布; | m2 | 224.31 |  |  |  |
| 6 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50mmC20细石混 凝土铺平(φ4@100单层双向)保护层(钢筋及 混凝土在分隔缝处不相连) | m3 | 11.216 |  |  |  |
| 7 | 010902008002 | 屋面变形缝 | 1.嵌缝材料种类:细石混凝土层应间隔4米设 缝,缝宽20mm,热沥青嵌缝(整体面层水泥砂 浆加浆抹光随捣随抹); | m | 112.155 |  |  |  |
|  |  | 屋面天沟 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011607001007 | 天沟刚性层拆除 | 1.刚性层厚度:天沟水泥砂浆保护层及防水 层拆除，暂按20mm厚计算; | m2 | 96.688 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

：国统1.程:40- 5- 综5合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：14#粮食管理站家属房 标段： 第2页 共5页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 011101006007 | 天沟砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 找坡1%最薄处20mm厚; | m2 | 96.688 |  |  |  |
| 10 | 010902001013 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青卷材 3mm厚;  2.防水层数:2层; | m2 | 96.688 |  |  |  |
| 11 | 011101006008 | 防水保护层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm1:2水泥砂 浆; | m2 | 96.688 |  |  |  |
|  |  | 落水管 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011612001002 | 落水管拆除 | 1.屋面水落管拆除 塑料水落管 | m | 150.00 |  |  |  |
| 13 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格:φ110PVC排水管; | m | 150.00 |  |  |  |
|  |  | 楼梯间改造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011608001010 | 墙面油漆面拆除 | 1.铲除部位名称:楼梯间墙面;  2.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;  3.面积按总面积的30%计; | m2 | 363.384 |  |  |  |
| 15 | 011604002002 | 墙面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:楼梯间墙面;  2.空鼓墙面抹灰层拆除（总面积的30%）; | m2 | 155.736 |  |  |  |
| 16 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10mm：1:2.5水泥 砂浆; | m2 | 155.736 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：14#粮食管理站家属房 标段： 第3页 共5页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 17 | 011406003003 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍; | m2 | 519.12 |  |  |  |
| 18 | 011406001009 | 抹灰面油漆 | 1.部位:内墙;  2.防护材料种类:抗碱底漆一遍;  3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍; | m2 | 519.12 |  |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:楼梯间天棚;  2.抹灰层种类:水泥砂浆面层;  3.空鼓天棚抹灰层拆除（总面积的30%）; | m2 | 46.872 |  |  |  |
| 20 | 011608001011 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:楼梯间天棚;  2.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;  3.楼梯间天棚油漆面层（总面积的70%） | m2 | 109.368 |  |  |  |
| 21 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:10mm1:2.5水泥砂浆  ; | m2 | 46.872 |  |  |  |
| 22 | 011406003004 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍; | m2 | 156.24 |  |  |  |
| 23 | 011406001010 | 抹灰面油漆 | 1.部位:天棚;  2.防护材料种类:抗碱底漆一遍;  3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍; | m2 | 156.24 |  |  |  |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：14#粮食管理站家属房 标段： 第4页 共5页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 24 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥 砂浆;  2.面层做法要求:原楼梯地面清理后、用水 泥砂浆修补，暂按每个楼梯间25平方米计算 (具体以居民意见为准)，按实结算; | m2 | 50.00 |  |  |  |
|  |  | 金属栏杆 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 011503001004 | 金属栏杆油漆 | 1、清除栏杆表面铁锈  2、涂防锈漆;  3、刷磷化底漆,底漆与磷化液为1:4;  4、刷铅漆、刷调和油;  5、栏杆高度900mm，按总面积的90%计； | m2 | 34.02 |  |  |  |
|  |  | 门窗更换 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1.木制门窗拆除 整樘窗 | m2 | 21.60 |  |  |  |
| 27 | 010807001007 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.框、扇材质:1.0厚70系列铝合金推拉窗;  2.玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃; | m2 | 21.60 |  |  |  |
|  |  | 余方弃置 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾;  2.运距:暂定运距5km，按实结算; | m3 | 17.568 |  |  |  |
| 29 | 011703001001 | 垂直运输 | 综合考虑 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 30 | 011701002002 | 水落管脚手架 | 1.搭设高度:24m内;  2.脚手架材质:钢管; | 座 | 10.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：14#粮食管理站家属房 标段： 第5页 共5页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |
|  | 合 计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:14#粮食管理站家属房 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额  （元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 3.59 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 3.29 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.24：暂列金额明细表

工程名称：14#粮食管理站家属房 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 不可预见费 | 元 |  |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：14#粮食管理站家属房 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、  型号 | 计量  单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 合 计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：14#粮食管理站家属房 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 专业工程暂估价 |  | 5000.00 |  |  |  |
| 1 | 材料二次搬运 |  | 5000.00 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | 5000.00 |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:14#粮食管理站家属房 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
| 综合  单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | | |  |
| 合 计（元） | | | | | | |  |

重点评审材料、设备单价表

工程名称:14#粮食管理站家属房 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料 （设备） 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | |
| 单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

E.1：招标工程量清单封面

15\16#紫东小区\富贵小区-富贵小区 工程

**招标工程量清单**

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

**湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05**

E.6： 招标工程量清单扉页

15\16#紫东小区\富贵小区-富贵小区 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：



(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：15\16#紫东小区\富贵小区-富贵小区 标段： 第1页 共5页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 屋面改造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平屋面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011607001006 | 刚性层拆除 | 1.刚性层厚度:屋顶混凝土隔热板及防水层 、砖砌体拆除及违章建筑暂按50mm厚度计算 （综合考虑）; | m2 | 684.53 |  |  |  |
| 2 | 011101006006 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂 浆找平; | m2 | 684.53 |  |  |  |
| 3 | 010902001012 | 屋面防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥 青防水卷材(反边300高)、非固化改性沥青 防水涂料; | m2 | 684.53 |  |  |  |
| 4 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:20mm厚 难燃性挤塑聚苯板(燃烧性能不低于B2级); | m2 | 684.53 |  |  |  |
| 5 | 010904003002 | 地面防潮层 | 1.防水层做法:200g/m2无纺布; | m2 | 684.53 |  |  |  |
| 6 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50mmC20细石混 凝土铺平(φ4@100单层双向)保护层(钢筋及 混凝土在分隔缝处不相连) | m3 | 34.227 |  |  |  |
| 7 | 010902008002 | 屋面变形缝 | 1.嵌缝材料种类:细石混凝土层应间隔4米设 缝,缝宽20mm,热沥青嵌缝(整体面层水泥砂 浆加浆抹光随捣随抹); | m | 342.265 |  |  |  |
|  |  | 屋面天沟 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：15\16#紫东小区\富贵小区-富贵小区 标段： 第2页 共5页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 011607001007 | 天沟刚性层拆除 | 1.刚性层厚度:天沟水泥砂浆保护层及防水 层拆除，暂按20mm厚计算; | m2 | 182.153 |  |  |  |
| 9 | 011101006007 | 天沟砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 找坡1%最薄处20mm厚; | m2 | 182.153 |  |  |  |
| 10 | 010902001013 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青卷材 3mm厚;  2.防水层数:2层; | m2 | 182.153 |  |  |  |
| 11 | 011101006008 | 防水保护层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm1:2水泥砂 浆; | m2 | 182.153 |  |  |  |
|  |  | 落水管 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011612001002 | 落水管拆除 | 1.屋面水落管拆除 塑料水落管 | m | 252.00 |  |  |  |
| 13 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格:φ110PVC排水管; | m | 252.00 |  |  |  |
|  |  | 楼梯间改造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011608001010 | 墙面油漆面拆除 | 1.铲除部位名称:楼梯间墙面;  2.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;  3.面积按总面积的30%计; | m2 | 772.542 |  |  |  |
| 15 | 011604002002 | 墙面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:楼梯间墙面;  2.空鼓墙面抹灰层拆除（总面积的30%）; | m2 | 331.09 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：15\16#紫东小区\富贵小区-富贵小区 标段： 第3页 共5页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 16 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10mm：1:2.5水泥 砂浆; | m2 | 331.09 |  |  |  |
| 17 | 011406003003 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍; | m2 | 1103.632 |  |  |  |
| 18 | 011406001009 | 抹灰面油漆 | 1.部位:内墙;  2.防护材料种类:抗碱底漆一遍;  3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍; | m2 | 1103.632 |  |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:楼梯间天棚;  2.抹灰层种类:水泥砂浆面层;  3.空鼓天棚抹灰层拆除（总面积的30%）; | m2 | 100.80 |  |  |  |
| 20 | 011608001011 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:楼梯间天棚;  2.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;  3.楼梯间天棚油漆面层（总面积的70%） | m2 | 235.20 |  |  |  |
| 21 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:10mm1:2.5水泥砂浆  ; | m2 | 100.80 |  |  |  |
| 22 | 011406003004 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍; | m2 | 336.00 |  |  |  |
| 23 | 011406001010 | 抹灰面油漆 | 1.部位:天棚;  2.防护材料种类:抗碱底漆一遍;  3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍; | m2 | 336.00 |  |  |  |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：15\16#紫东小区\富贵小区-富贵小区 标段： 第4页 共5页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 24 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥 砂浆;  2.面层做法要求:原楼梯地面清理后、用水 泥砂浆修补，暂按每个楼梯间25平方米计算 (具体以居民意见为准)，按实结算; | m2 | 75.00 |  |  |  |
|  |  | 金属栏杆 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 011503001004 | 金属栏杆油漆 | 1、清除栏杆表面铁锈  2、涂防锈漆;  3、刷磷化底漆,底漆与磷化液为1:4;  4、刷铅漆、刷调和油;  5、栏杆高度900mm，按总面积的90%计； | m2 | 47.628 |  |  |  |
|  |  | 门窗更换 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 011610001003 | 预制格栅拆除 | 1.预制格栅拆除 | m2 | 41.088 |  |  |  |
| 27 | 010807001007 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.框、扇材质:1.0厚70系列铝合金推拉窗;  2.玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃; | m2 | 41.088 |  |  |  |
|  |  | 余方弃置 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾;  2.运距:暂定运距5km，按实结算; | m3 | 53.048 |  |  |  |
| 29 | 011703001001 | 垂直运输 | 综合考虑 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 30 | 011701002002 | 水落管脚手架 | 1.搭设高度:21m内;  2.脚手架材质:钢管; | 座 | 12.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：15\16#紫东小区\富贵小区-富贵小区 标段： 第5页 共5页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |
|  | 合 计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:15\16#紫东小区\富贵小区-富贵小区 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额  （元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 3.59 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 3.29 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.24：暂列金额明细表

工程名称：15\16#紫东小区\富贵小区-富贵小区 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 不可预见费 | 元 |  |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：15\16#紫东小区\富贵小区-富贵小区 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、  型号 | 计量  单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 合 计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：15\16#紫东小区\富贵小区-富贵小区 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:15\16#紫东小区\富贵小区-富贵小区 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
| 综合  单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | | |  |
| 合 计（元） | | | | | | |  |

重点评审材料、设备单价表

工程名称:15\16#紫东小区\富贵小区-富贵小区 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料 （设备） 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | |
| 单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

E.1：招标工程量清单封面

15\16#紫东小区\富贵小区-紫东小区 工程

**招标工程量清单**

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

**湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05**

E.6： 招标工程量清单扉页

15\16#紫东小区\富贵小区-紫东小区 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：



(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：15\16#紫东小区\富贵小区-紫东小区 标段： 第1页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 屋面改造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 瓦屋面 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010901001007 | 瓦屋面拆除 | 1.整体拆除  瓦屋面、挂瓦条、油毡、屋面板 | m2 | 464.57 |  |  |  |
| 2 | 010703001003 | 屋面木基层 | 1.望板材料种类、厚度:15mm厚木望板; | m2 | 464.57 |  |  |  |
| 3 | 010702003001 | 木檩 | 1.构件规格尺寸:尾径80，长度5m，间隔4m; | m3 | 1.548 |  |  |  |
| 4 | 010901001008 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:合成树脂瓦 宽度×厚度：1050×3mm; | m2 | 464.57 |  |  |  |
|  |  | 屋面天沟 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011607001006 | 天沟刚性层拆除 | 1.刚性层厚度:天沟水泥砂浆保护层及防水 层拆除，暂按20mm厚计算; | m2 | 139.642 |  |  |  |
| 6 | 011101006006 | 天沟砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 找坡1%最薄处20mm厚; | m2 | 139.642 |  |  |  |
| 7 | 010902001012 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青卷材 3mm厚;  2.防水层数:2层; | m2 | 139.642 |  |  |  |
| 8 | 011101006007 | 防水保护层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm1:2水泥砂 浆; | m2 | 139.642 |  |  |  |
|  |  | 落水管 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011612001002 | 落水管拆除 | 1.屋面水落管拆除 塑料水落管 | m | 198.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：15\16#紫东小区\富贵小区-紫东小区 标段： 第2页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格:φ110PVC排水管; | m | 198.00 |  |  |  |
|  |  | 楼梯间改造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011608001010 | 墙面油漆面拆除 | 1.铲除部位名称:楼梯间墙面;  2.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;  3.面积按总面积的30%计; | m2 | 414.344 |  |  |  |
| 12 | 011604002002 | 墙面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:楼梯间墙面;  2.空鼓墙面抹灰层拆除（总面积的30%）; | m2 | 177.576 |  |  |  |
| 13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:10mm：1:2.5水泥 砂浆; | m2 | 177.576 |  |  |  |
| 14 | 011406003003 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍; | m2 | 591.92 |  |  |  |
| 15 | 011406001009 | 抹灰面油漆 | 1.部位:内墙;  2.防护材料种类:抗碱底漆一遍;  3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍; | m2 | 591.92 |  |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:楼梯间天棚;  2.抹灰层种类:水泥砂浆面层;  3.空鼓天棚抹灰层拆除（总面积的30%）; | m2 | 58.968 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：15\16#紫东小区\富贵小区-紫东小区 标段： 第3页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 17 | 011608001011 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:楼梯间天棚;  2.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面;  3.楼梯间天棚油漆面层（总面积的70%） | m2 | 137.592 |  |  |  |
| 18 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:10mm1:2.5水泥砂浆  ; | m2 | 58.968 |  |  |  |
| 19 | 011406003004 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:满刮腻子两遍; | m2 | 196.56 |  |  |  |
| 20 | 011406001010 | 抹灰面油漆 | 1.部位:天棚;  2.防护材料种类:抗碱底漆一遍;  3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍; | m2 | 196.56 |  |  |  |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥 砂浆;  2.面层做法要求:原楼梯地面清理后、用水 泥砂浆修补，暂按每个楼梯间25平方米计算 (具体以居民意见为准)，按实结算; | m2 | 50.00 |  |  |  |
|  |  | 金属栏杆 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011503001004 | 金属栏杆油漆 | 1、清除栏杆表面铁锈  2、涂防锈漆;  3、刷磷化底漆,底漆与磷化液为1:4;  4、刷铅漆、刷调和油;  5、栏杆高度900mm，按总面积的90%计； | m2 | 42.183 |  |  |  |
|  |  | 门窗更换 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：15\16#紫东小区\富贵小区-紫东小区 标段： 第4页 共4页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 23 | 010807001005 | 304不锈钢防护窗 | 1.框、扇材质:0.8厚304不锈钢防护窗; | m2 | 12.60 |  |  |  |
|  |  | 余方弃置 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾;  2.运距:暂定运距5km，按实结算; | m3 | 28.89 |  |  |  |
| 25 | 011703001001 | 垂直运输 | 综合考虑 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 26 | 011701002001 | 水落管脚手架 | 1.搭设高度:18m内;  2.脚手架材质:钢管; | 座 | 18.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |
|  | 合 计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:15\16#紫东小区\富贵小区-紫东小区 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额  （元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 3.59 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 3.29 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.24：暂列金额明细表

工程名称：15\16#紫东小区\富贵小区-紫东小区 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 不可预见费 | 元 |  |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：15\16#紫东小区\富贵小区-紫东小区 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、  型号 | 计量  单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 合 计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：15\16#紫东小区\富贵小区-紫东小区 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:15\16#紫东小区\富贵小区-紫东小区 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
| 综合  单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | | |  |
| 合 计（元） | | | | | | |  |

重点评审材料、设备单价表

工程名称:15\16#紫东小区\富贵小区-紫东小区 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料 （设备） 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | |
| 单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

E.1：招标工程量清单封面

1壕塘社区西角巷1号105西角巷1号105 工程

**招标工程量清单**

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

**湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05**

E.6： 招标工程量清单扉页

1壕塘社区西角巷1号105西角巷1号105 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：



(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：1壕塘社区西角巷1号105西角巷1号105 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030412007001 | 40W,1.5M壁挂太阳灯路灯( 含安装） | 40W,1.5M壁挂太阳灯路灯（详见图纸） 含安装 | 套 | 2.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |
|  | 合 计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:1壕塘社区西角巷1号105西角巷1号105 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额  （元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费 | 11.5 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期人工费 | 10 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

E.24：暂列金额明细表

工程名称：1壕塘社区西角巷1号105西角巷1号105 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 不可预见费 | 元 |  |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：1壕塘社区西角巷1号105西角巷1号105 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、  型号 | 计量  单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 合 计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：1壕塘社区西角巷1号105西角巷1号105 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:1壕塘社区西角巷1号105西角巷1号105 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
| 综合  单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | | |  |
| 合 计（元） | | | | | | |  |

重点评审材料、设备单价表

工程名称:1壕塘社区西角巷1号105西角巷1号105 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料 （设备） 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | |
| 单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

E.1：招标工程量清单封面

2蒸阳社区人民医院家属房中心北路2号 工程

**招标工程量清单**

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

**湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05**

E.6： 招标工程量清单扉页

2蒸阳社区人民医院家属房中心北路2号 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：



(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：2蒸阳社区人民医院家属房中心北路2号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030412007001 | 40W,1.5M壁挂太阳灯路灯( 含安装） | 40W,1.5M壁挂太阳灯路灯（详见图纸） 含安装 | 套 | 17.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |
|  | 合 计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:2蒸阳社区人民医院家属房中心北路2号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额  （元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费 | 11.5 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期人工费 | 10 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

E.24：暂列金额明细表

工程名称：2蒸阳社区人民医院家属房中心北路2号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 不可预见费 | 元 |  |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：2蒸阳社区人民医院家属房中心北路2号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、  型号 | 计量  单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 合 计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：2蒸阳社区人民医院家属房中心北路2号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:2蒸阳社区人民医院家属房中心北路2号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
| 综合  单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | | |  |
| 合 计（元） | | | | | | |  |

重点评审材料、设备单价表

工程名称:2蒸阳社区人民医院家属房中心北路2号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料 （设备） 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | |
| 单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

E.1：招标工程量清单封面

3米子社区蒸阳大道314号蒸阳大道314号 工程

**招标工程量清单**

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

**湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05**

E.6： 招标工程量清单扉页

3米子社区蒸阳大道314号蒸阳大道314

号 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：



(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：3米子社区蒸阳大道314号蒸阳大道314号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030412007001 | 40W,1.5M壁挂太阳灯路灯( 含安装） | 40W,1.5M壁挂太阳灯路灯（详见图纸） 含安装 | 套 | 1.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |
|  | 合 计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:3米子社区蒸阳大道314号蒸阳大道314号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额  （元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费 | 11.5 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期人工费 | 10 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

E.24：暂列金额明细表

工程名称：3米子社区蒸阳大道314号蒸阳大道314号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 不可预见费 | 元 |  |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：3米子社区蒸阳大道314号蒸阳大道314号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、  型号 | 计量  单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 合 计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：3米子社区蒸阳大道314号蒸阳大道314号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:3米子社区蒸阳大道314号蒸阳大道314号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
| 综合  单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | | |  |
| 合 计（元） | | | | | | |  |

重点评审材料、设备单价表

工程名称:3米子社区蒸阳大道314号蒸阳大道314号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料 （设备） 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | |
| 单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

E.1：招标工程量清单封面

4江口社区东苑大厦春风中路87号 工程

**招标工程量清单**

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

**湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05**

E.6： 招标工程量清单扉页

4江口社区东苑大厦春风中路87号 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：



(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：4江口社区东苑大厦春风中路87号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030412007001 | 40W,1.5M壁挂太阳灯路灯( 含安装） | 40W,1.5M壁挂太阳灯路灯（详见图纸） 含安装 | 套 | 1.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |
|  | 合 计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:4江口社区东苑大厦春风中路87号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额  （元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费 | 11.5 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期人工费 | 10 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

E.24：暂列金额明细表

工程名称：4江口社区东苑大厦春风中路87号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 不可预见费 | 元 |  |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：4江口社区东苑大厦春风中路87号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、  型号 | 计量  单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 合 计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：4江口社区东苑大厦春风中路87号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:4江口社区东苑大厦春风中路87号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
| 综合  单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | | |  |
| 合 计（元） | | | | | | |  |

重点评审材料、设备单价表

工程名称:4江口社区东苑大厦春风中路87号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料 （设备） 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | |
| 单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

E.1：招标工程量清单封面

5明翰社区饼干厂家属房红旗路20号 工程

**招标工程量清单**

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

**湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05**

E.6： 招标工程量清单扉页

5明翰社区饼干厂家属房红旗路20号 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：



(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：5明翰社区饼干厂家属房红旗路20号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030412007001 | 40W,1.5M壁挂太阳灯路灯( 含安装） | 40W,1.5M壁挂太阳灯路灯（详见图纸） 含安装 | 套 | 2.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |
|  | 合 计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:5明翰社区饼干厂家属房红旗路20号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额  （元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费 | 11.5 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期人工费 | 10 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

E.24：暂列金额明细表

工程名称：5明翰社区饼干厂家属房红旗路20号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 不可预见费 | 元 |  |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：5明翰社区饼干厂家属房红旗路20号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、  型号 | 计量  单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 合 计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：5明翰社区饼干厂家属房红旗路20号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:5明翰社区饼干厂家属房红旗路20号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
| 综合  单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | | |  |
| 合 计（元） | | | | | | |  |

重点评审材料、设备单价表

工程名称:5明翰社区饼干厂家属房红旗路20号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料 （设备） 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | |
| 单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

E.1：招标工程量清单封面

6江口社区春风中路102号春风中路102号 工程

**招标工程量清单**

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

**湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05**

E.6： 招标工程量清单扉页

6江口社区春风中路102号春风中路102

号 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：



(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：6江口社区春风中路102号春风中路102号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030412007001 | 40W,1.5M壁挂太阳灯路灯( 含安装） | 40W,1.5M壁挂太阳灯路灯（详见图纸） 含安装 | 套 | 2.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |
|  | 合 计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:6江口社区春风中路102号春风中路102号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额  （元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费 | 11.5 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期人工费 | 10 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

E.24：暂列金额明细表

工程名称：6江口社区春风中路102号春风中路102号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 不可预见费 | 元 |  |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：6江口社区春风中路102号春风中路102号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、  型号 | 计量  单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 合 计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：6江口社区春风中路102号春风中路102号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:6江口社区春风中路102号春风中路102号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
| 综合  单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | | |  |
| 合 计（元） | | | | | | |  |

重点评审材料、设备单价表

工程名称:6江口社区春风中路102号春风中路102号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料 （设备） 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | |
| 单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

E.1：招标工程量清单封面

7江口社区新农巷3号新农巷3号 工程

**招标工程量清单**

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

**湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05**

E.6： 招标工程量清单扉页

7江口社区新农巷3号新农巷3号 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：



(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：7江口社区新农巷3号新农巷3号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030412007001 | 40W,1.5M壁挂太阳灯路灯( 含安装） | 40W,1.5M壁挂太阳灯路灯（详见图纸） 含安装 | 套 | 3.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |
|  | 合 计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:7江口社区新农巷3号新农巷3号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额  （元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费 | 11.5 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期人工费 | 10 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

E.24：暂列金额明细表

工程名称：7江口社区新农巷3号新农巷3号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 不可预见费 | 元 |  |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：7江口社区新农巷3号新农巷3号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、  型号 | 计量  单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 合 计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：7江口社区新农巷3号新农巷3号 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:7江口社区新农巷3号新农巷3号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
| 综合  单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | | |  |
| 合 计（元） | | | | | | |  |

重点评审材料、设备单价表

工程名称:7江口社区新农巷3号新农巷3号 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料 （设备） 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | |
| 单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

E.1：招标工程量清单封面

楼梯间栏杆更换 工程

**招标工程量清单**

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

**湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05**

E.6： 招标工程量清单扉页

楼梯间栏杆更换 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：



(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：楼梯间栏杆更换 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |
|  | 合 计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:楼梯间栏杆更换 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额  （元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 3.59 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 3.29 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

E.24：暂列金额明细表

工程名称：楼梯间栏杆更换 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 不可预见费 | 元 |  |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：楼梯间栏杆更换 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、  型号 | 计量  单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 合 计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：楼梯间栏杆更换 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  | 2892.96 |  |  |  |
| 1 | 楼梯间栏杆更换暂定10% |  | 2892.96 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | 2892.96 |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:楼梯间栏杆更换 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金额(元) | |
| 综合  单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | | |  |
| 合 计（元） | | | | | | |  |

重点评审材料、设备单价表

工程名称:楼梯间栏杆更换 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料 （设备） 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | |
| 单价 | 合价 |
| 本页合计（元） | | | | | |  |
| 合计（元） | | | | | |  |