E.1：招标工程量清单封面

 衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目 工程

**招标工程量清单**

招 标 人 ：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

**湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05**

E.6： 招标工程量清单扉页

 衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人 ： 复 核 人 ：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间： 2024年10月31日

E.1：招标工程量清单封面

衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-安装

 工程 工程

**招标工程量清单**

招 标 人 ：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

**湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05**

E.6： 招标工程量清单扉页

衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-

 安装工程 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人 ： 复 核 人 ：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间： 2024年10月31日

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-安装工程 标段： 第1页 共16页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 背景音乐系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030506001001 | 合并式数字广播功放 | 1.名称:合并式数字广播功放; | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 030506004001 | 广播话筒 | 1.名称:广播话筒; | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 030506004002 | 工作站（电脑） | 1.名称:工作站（电脑）; | 台 | 1.00 |  |  | 5000.00 |
| 4 | 030506004003 | 天花喇叭 | 1.名称:天花喇叭; | 台 | 9.00 |  |  |  |
| 5 | 030411001013 | 配管PC20 | 1.名称:电线管;2.材质:半硬质塑料管;3.型号、规格:PC20 ;4.配置形式:暗配; | m | 111.523 |  |  |  |
| 6 | 030411004018 | 配线RVV-2\*1.5 | 1.名称:RVV-2\*1.5 ; | m | 111.523 |  |  |  |
| 7 | 030506002001 | 扩声系统调试 | 1.名称:扩声系统调试; | 只 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030411004019 | 双绞线缆CAT6 | 1.型号:六类双绞线 | m | 989.40 |  |  |  |
| 9 | 030411004020 | 双绞线缆CAT5E | 1.名称:CAT5E ; | m | 234.596 |  |  |  |
| 10 | 030502004009 | 电视接口 | 1.名称:电视接口;2.安装方式:暗装; | 个 | 7.00 |  |  |  |
| 11 | 030502004010 | 网络接口 | 1.名称:网络接口;2.安装方式:壁装暗敷; | 个 | 18.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-安装工程 标段： 第2页 共16页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 12 | 030502004011 | 信息插座双口 | 1.名称:信息插座双口;2.安装方式:壁装暗敷; | 个 | 7.00 |  |  |  |
| 13 | 030411001014 | 配管PC20 | 1.名称:电线管;2.材质:半硬质塑料管;3.型号、规格:PC20 ;4.配置形式:暗配; | m | 1223.99 |  |  |  |
| 14 | 030413002008 | 凿槽 | 1.名称:凿槽;2.规格:DN20 ;3.填充(恢复)方式:砂浆抹平; | m | 139.00 |  |  |  |
| 15 | 030501012001 | 16口交换机（POE） | 1.交换机设备安装、调试 固定配置 ≤24口 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 16 | 030501012002 | 8口交换机（POE） | 1.交换机设备安装、调试 固定配置 ≤24口 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 17 | 030501009001 | 路由器 | 1.路由器设备安装、调试 固定配置 ≤4口 | 台 | 7.00 |  |  |  |
| 18 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试 4对双绞线缆 | 链路 | 32.00 |  |  |  |
|  |  | 视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030501012003 | 24口交换机（POE） | 1.名称:24口交换机（POE） ; | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 20 | 030507002001 | 硬盘录像机 | 1.名称:32路8盘位网络硬盘录像机;2.安装方式:支持最大8/16/32路网络视频接 入；不开智能，最多支持256Mbps接入/存储/ 转发；开智能，最多支持160Mbps接入/存储/ 转发;3.路数:32路; | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 21 | 030411004021 | 双绞线缆CAT5E | 1.名称:CAT5E ; | m | 668.65 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-安装工程 标段： 第3页 共16页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 22 | 030411001015 | 配管PC20 | 1.名称:电线管;2.材质:半硬质塑料管;3.型号、规格:PC20 ;4.配置形式:暗配; | m | 668.65 |  |  |  |
| 23 | 030507008001 | 半球型摄像机 | 1.名称:红外半球摄像机;2.类别:400万像素; | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 24 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.测试 4对双绞线缆 | 链路 | 18.00 |  |  |  |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030404017003 | 配电箱AL | 1.编号:AL ;2.型号:根据系统图定制 明装;3.参考尺寸:设备生产厂定; | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 26 | 030404017004 | 配电箱KX | 1.编号:KX ;2.型号:根据系统图定制 暗装;3.参考尺寸:设备生产厂定; | 台 | 10.00 |  |  |  |
| 27 | 030404017005 | 配电箱KX1 | 1.编号:KX1 ;2.型号:根据系统图定制 暗装; | 台 | 6.00 |  |  |  |
| 28 | 030404017006 | 配电箱KX2 | 1.编号:KX2 ;2.型号:根据系统图定制 暗装; | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 29 | 030404017007 | 配电箱KX3 | 1.编号:KX3 ;2.型号:根据系统图定制 暗装; | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 30 | 030404017008 | 配电箱KX4 | 1.编号:KX4 ;2.型号:根据系统图定制 暗装; | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 31 | 030404017009 | 配电箱ZAL | 1.编号:ZAL ;2.型号:根据系统图定制 明装; | 台 | 1.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-安装工程 标段： 第4页 共16页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 32 | 030404017010 | 公共配电箱 | 1.名称:公共配电箱;2.安装方式:根据系统图定制 明装; | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 33 | 030411004002 | 配线WDZ-BYJ-2.5 | 1.名称:照明线路;2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 ;3.配线形式:管内穿线; | m | 3268.90 |  |  |  |
| 34 | 030411004010 | 配线WDZN-BYJ-2.5 | 1.名称:照明线路;2.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 ;3.配线形式:管内穿线; | m | 1008.54 |  |  |  |
| 35 | 030411004003 | 配线WDZ-BYJ-4 | 1.名称:照明线路2.型号、规格:WDZ-BYJ-4mm23.配线形式:管内穿线 | m | 3484.93 |  |  |  |
| 36 | 030411004004 | 配线WDZ-BYJ-6 | 1.名称:动力线路;2.型号、规格:WDZ-BYJ-6mm2 ;3.配线形式:管内穿线; | m | 2723.07 |  |  |  |
| 37 | 030411004011 | 配线WDZ-BYJ-10 | 1.名称:动力线路;2.型号、规格:WDZ-BYJ-10mm2 ;3.配线形式:管内穿线; | m | 421.70 |  |  |  |
| 38 | 030411004012 | 配线WDZ-BYJ-16 | 1.名称:动力线路;2.型号、规格:WDZ-BYJ-16mm2 ;3.配线形式:管内穿线; | m | 53.30 |  |  |  |
| 39 | 030608011001 | 接线端子 | 1.名称:接线端子; | 个 | 303.00 |  |  |  |
| 40 | 030411001001 | 配管PC20 | 1.名称:电线管;2.材质:半硬质塑料管;3.型号、规格:PC20 ;4.配置形式:暗配; | m | 1005.73 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-安装工程 标段： 第5页 共16页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 41 | 030411001006 | 配管PC25 | 1.名称:电线管;2.材质:半硬质塑料管;3.型号、规格:PC25 ;4.配置形式:暗配; | m | 996.31 |  |  |  |
| 42 | 030411001007 | 配管PC32 | 1.名称:电线管;2.材质:半硬质塑料管;3.型号、规格:PC32 ;4.配置形式:暗配; | m | 221.12 |  |  |  |
| 43 | 030411001008 | 配管PC40 | 1.名称:电线管;2.材质:半硬质塑料管;3.型号、规格:PC40 ;4.配置形式:暗配; | m | 24.99 |  |  |  |
| 44 | 030411001009 | 配管PC50 | 1.名称:电线管;2.材质:半硬质塑料管;3.型号、规格:PC50 ;4.配置形式:暗配; | m | 2.32 |  |  |  |
| 45 | 030411001002 | 配管SC20 | 1.名称:电线管;2.材质:焊接钢管;3.型号、规格:SC20 ;4.配置形式:暗配; | m | 264.76 |  |  |  |
| 46 | 030404035005 | 空调插座 | 1.名称:空调插座;2.安装方式:暗装; | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 47 | 030404034001 | 单联单控开关 | 1.名称: 单联单控开关;2.型号：250V 10A3.安装方式: 壁装暗敷; | 个 | 13.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-安装工程 标段： 第6页 共16页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 48 | 030404034002 | 单联双控开关 | 1.名称:单联双控开关;2.型号:250V 10A ;3.安装方式:壁装暗敷; | 个 | 7.00 |  |  |  |
| 49 | 030404035006 | 普通插座两级加两级带接地 | 1.名称:普通插座两级加两级带接地;2.安装方式:暗装; | 个 | 190.00 |  |  |  |
| 50 | 030404034003 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关;2.型号:250V 10A ;3.安装方式:壁装暗敷; | 个 | 16.00 |  |  |  |
| 51 | 030404034004 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关;2.型号:250V 10A ;3.安装方式:壁装暗敷; | 个 | 29.00 |  |  |  |
| 52 | 030404034006 | 双联双控暗开关 | 1.名称:双联双控暗开关;2.型号:250V 10A ;3.安装方式:壁装暗敷; | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 53 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒;2.材质:塑料;3.规格:86型;4.安装形式:暗装; | 个 | 305.00 |  |  |  |
| 54 | 030413002001 | 凿槽DN20 | 1.名称:凿槽;2.规格:DN20 ;3.填充(恢复)方式:砂浆抹平; | m | 354.10 |  |  |  |
| 55 | 030413002002 | 凿槽DN25 | 1.名称:凿槽;2.规格:DN25 ;3.填充(恢复)方式:砂浆抹平; | m | 497.70 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-安装工程 标段： 第7页 共16页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 56 | 030413002004 | 凿槽DN32 | 1.名称:凿槽;2.规格:DN32 ;3.填充（恢复）方式:砂浆抹平; | m | 85.30 |  |  |  |
| 57 | 030413002005 | 凿槽DN40 | 1.名称:凿槽;2.规格:DN40 ;3.填充（恢复）方式:砂浆抹平; | m | 5.00 |  |  |  |
| 58 | 030413002006 | 凿槽DN50 | 1.名称:凿槽;2.规格:DN50 ;3.填充（恢复）方式:砂浆抹平; | m | 2.00 |  |  |  |
| 59 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:300\*150槽式桥架 钢制; | m | 79.08 |  |  |  |
|  |  | 照明 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 030412001001 | 6W筒灯 | 1.名称:筒灯;2.型号:6W; | 套 | 197.00 |  |  |  |
| 61 | 030412001002 | 6W射灯 | 1.名称:射灯;2.型号:6W; | 套 | 146.00 |  |  |  |
| 62 | 030412001003 | 轨道射灯 | 1.名称:射灯;2.型号:6W;3.类型:带滑轨; | 套 | 25.00 |  |  |  |
| 63 | 030412004001 | 灯带 | 1.名称:灯带;2.安装形式:天棚顶; | m | 155.02 |  |  |  |
| 64 | 030412001004 | 600\*1200嵌入式灯盘 | 1.名称:嵌入式灯盘;2.规格:600\*1200 ; | 套 | 10.00 |  |  |  |
| 65 | 030404033001 | 300\*300排气扇 | 1.名称:排气扇;2.规格:300\*300 ; | 台 | 34.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-安装工程 标段： 第8页 共16页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 66 | 030412001005 | 300\*300集成吊顶方灯 | 1.名称:集成吊顶方灯;2.规格:300\*300 ; | 套 | 14.00 |  |  |  |
| 67 | 030412001006 | 300\*600集成吊顶长灯 | 1.名称:集成吊顶长灯;2.规格:300\*600 ; | 套 | 7.00 |  |  |  |
| 68 | 030412001007 | 30W吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯;2.型号:30W;3.规格:D300 ; | 套 | 2.00 |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 01B001001 | U型隔断天轨 | 1.名称:U型隔断天轨; | m | 131.50 |  |  |  |
| 70 | 01B001002 | 换气扇 | 1.名称:换气扇;2.规格型号:安装型式：嵌入式 功率(W)： 40W; | 套 | 25.00 |  |  |  |
|  |  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卫生洁具 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 031004004001 | 拖把池 | 1.材质:成品拖把池; | 组 | 1.00 |  |  |  |
| 72 | 031004006001 | 大便器 | 1.说明:蹲式大便器; | 组 | 6.00 |  |  |  |
| 73 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:台下式洗脸盆; | 组 | 8.00 |  |  |  |
| 74 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称:坐式大便器; | 组 | 1.00 |  |  |  |
| 75 | 031004014001 | 地漏 | 1.名称:铸铁地漏DN110 ; | 个 | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-安装工程 标段： 第9页 共16页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 76 | 031001006001 | 塑料管DN20 | 1.安装部位:室内;2.介质:水;3.材质、规格:PPR管，DN15 ;4.连接形式:热熔连接;5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求; | m | 140.47 |  |  |  |
| 77 | 031001006002 | 塑料管DN25 | 1.安装部位:室内;2.介质:水;3.材质、规格:PPR管，DN20 ;4.连接形式:热熔连接;5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求; | m | 39.39 |  |  |  |
| 78 | 031001006003 | 塑料管DN32 | 1.安装部位:室内;2.介质:水;3.材质、规格:PPR管，DN25 ;4.连接形式:热熔连接;5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求; | m | 41.58 |  |  |  |
| 79 | 031001006004 | 塑料管DN50 | 1.安装部位:室内;2.介质:水;3.材质、规格:PPR管，DN40 ;4.连接形式:热熔连接;5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求; | m | 24.26 |  |  |  |
| 80 | 031001006005 | 塑料排水管de110 | 1.室外管道安装 塑料排水管(电熔连接) 公称 外径(mm) 1102.管道压力试验 公称直径(mm以内) 125 | m | 100.41 |  |  |  |
| 81 | 031002003001 | 套管 | 1.塑料管道保护管制作安装 公称外径(mm以 内) 50 | 个 | 30.00 |  |  |  |
|  |  | 通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-安装工程 标段： 第10页 共16页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 空调系统 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 030701004001 | 风机盘管FP-68 | 1.名称:风机盘管;2.型号:FP-68 ;3.规格:风量：680m3/h制冷量：3978w，制热 量6264w ;4.安装形式:吊装; | 台 | 7.00 |  |  |  |
| 83 | 030701004002 | 风机盘管FP-102 | 1.名称:风机盘管;2.型号:FP-102 ;3.规格:风量：1020m3/h制冷量：5247w，制热 量8613w ;4.安装形式:吊装; | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 84 | 030701004003 | 风机盘管FP-136 | 1.名称:风机盘管;2.型号:FP-136 ;3.规格:风量：1360m3/h制冷量：7470w，制热 量12006w ;4.安装形式:吊装; | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 85 | 030701004004 | 风机盘管FP-170 | 1.名称:风机盘管;2.型号:FP-170 ;3.规格:风量：1700m3/h制冷量：8550w，制热 量14181w ;4.安装形式:吊装; | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 86 | 030701004005 | 风机盘管FP-204 | 1.名称:风机盘管;2.型号:FP-204 ;3.规格:风量：2040m3/h制冷量：10305w，制 热量16791w ;4.安装形式:吊装; | 台 | 6.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-安装工程 标段： 第11页 共16页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 87 | 030701004006 | 风机盘管FP-238 | 1.名称:风机盘管;2.型号:FP-2383.规格:风量：2380m3/h制冷量：11880w，制 热量19575w ;4.安装形式:吊装; | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 88 | 031208008001 | 共聚复合橡塑保温板20mm | 1.名称:共聚复合橡塑保温板20mm ; | m3 | 5.9431 |  |  |  |
| 89 | 030702002001 | 净化通风管道1800\*250 | 1.名称:通风管道;2.材质:镀锌钢板;3.形状:矩形;4.规格:1800\*250 ;5.板材厚度:1mm ; | m2 | 24.382 |  |  |  |
| 90 | 030702002002 | 净化通风管道1600\*250 | 1.名称:通风管道;2.材质:镀锌钢板;3.形状:矩形;4.规格:1600\*250 ;5.板材厚度:1mm ; | m2 | 49.361 |  |  |  |
| 91 | 030702002003 | 净化通风管道1400\*250 | 1.名称:通风管道;2.材质:镀锌钢板;3.形状:矩形;4.规格:1400\*250 ;5.板材厚度:1mm ; | m2 | 49.112 |  |  |  |
| 92 | 030702002004 | 净化通风管道1250\*250 | 1.名称:通风管道;2.材质:镀锌钢板;3.形状:矩形;4.规格:1250\*250 ;5.板材厚度:1mm ; | m2 | 80.377 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-安装工程 标段： 第12页 共16页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 93 | 030702002005 | 净化通风管道1000\*250 | 1.名称:通风管道;2.材质:镀锌钢板;3.形状:矩形;4.规格:1000\*250 ;5.板材厚度:1mm ; | m2 | 78.593 |  |  |  |
| 94 | 030702002006 | 净化通风管道800\*250 | 1.名称:通风管道;2.材质:镀锌钢板;3.形状:矩形;4.规格:800\*250 ;5.板材厚度:1mm ; | m2 | 15.328 |  |  |  |
| 95 | 030703009002 | 塑料风口1000\*300 | 1.铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤1800 | 个 | 24.00 |  |  |  |
| 96 | 030703009003 | 散流器300\*300 | 1.铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤900 | 个 | 53.00 |  |  |  |
| 97 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.弯头导流叶片及其他 帆布软管接口 | m2 | 14.74 |  |  |  |
| 98 | 031001001011 | 镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内;2.规格、压力等级:DN100 ;3.连接形式:螺纹连接;4.含保温材料（共聚复合橡塑20mm） | m | 43.573 |  |  |  |
| 99 | 031001001012 | 镀锌钢管DN80 | 1.安装部位:室内;2.规格、压力等级:DN80 ;3.连接形式:螺纹连接;4.含保温材料（共聚复合橡塑20mm） | m | 65.716 |  |  |  |
| 100 | 031001001013 | 镀锌钢管DN65 | 1.安装部位:室内;2.规格、压力等级:DN65 ;3.连接形式:螺纹连接;4.含保温材料（共聚复合橡塑20mm） | m | 31.885 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-安装工程 标段： 第13页 共16页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 101 | 031001001014 | 镀锌钢管DN50 | 1.安装部位:室内;2.规格、压力等级:DN50 ;3.连接形式:螺纹连接;4.含保温材料（共聚复合橡塑20mm） | m | 7.274 |  |  |  |
| 102 | 031001001015 | 镀锌钢管DN40 | 1.安装部位:室内;2.规格、压力等级:DN40 ;3.连接形式:螺纹连接;4.含保温材料（共聚复合橡塑20mm） | m | 30.253 |  |  |  |
| 103 | 031001001016 | 镀锌钢管DN32 | 1.安装部位:室内;2.规格、压力等级:DN32 ;3.连接形式:螺纹连接;4.含保温材料（共聚复合橡塑20mm） | m | 19.67 |  |  |  |
| 104 | 031001001017 | 镀锌钢管DN25 | 1.安装部位:室内;2.规格、压力等级:DN25 ;3.连接形式:螺纹连接;4.含保温材料（共聚复合橡塑20mm） | m | 3.975 |  |  |  |
| 105 | 031001001018 | 镀锌钢管DN20 | 1.安装部位:室内;2.规格、压力等级:DN20 ;3.连接形式:螺纹连接;4.含保温材料（共聚复合橡塑20mm） | m | 133.067 |  |  |  |
| 106 | 031001006006 | 塑料管DN20 | 1.安装部位:室内;2.规格、压力等级:DN20 ;3.连接形式:螺纹连接;4.含保温材料（共聚复合橡塑10mm） | m | 120.868 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-安装工程 标段： 第14页 共16页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 107 | 031001006007 | 塑料管DN32 | 1.安装部位:室内;2.规格、压力等级:DN32 ;3.连接形式:螺纹连接;4.含保温材料（共聚复合橡塑10mm） | m | 53.40 |  |  |  |
| 108 | 031002001002 | 管道支架 |  | Kg | 67.10 |  |  |  |
|  |  | 新风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 030701004007 | 静音型风机箱SK-300 | 1.名称:静音型风机箱;2.型号:SK-300 ;3.规格:风量3300m3/h，静压：400pa，功率： 520w220v 尺寸：770\*515\*400 ; | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 110 | 030701004008 | 末端增压风机 风量200 | 1.名称:末端增压风机 风量200 ; | 台 | 18.00 |  |  |  |
| 111 | 030703009004 | 塑料风口 | 1.名称:塑料风口; | 个 | 23.00 |  |  |  |
| 112 | 030702002007 | 净化通风管道 | 1.名称:净化通风管道;2.材质:镀锌钢板;3.形状:圆形;4.规格:A100~A310 ;5.板材厚度:0.5MM; | m2 | 97.605 |  |  |  |
| 113 | 031208008002 | 共聚复合橡塑保温板20mm | 1.名称:共聚复合橡塑保温板20mm ; | m3 | 1.9521 |  |  |  |
| 114 | 030703014001 | 室外新风防雨风帽 | 1.名称: 室外新风防雨风帽 ; | 个 | 2.00 |  |  |  |
|  |  | 通风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 030701004009 | 静音排风机CF11 | 1.名称:静音排风机CF11 ; | 台 | 10.00 |  |  |  |
| 116 | 030702005001 | 塑料通风管道A315PVC | 1.名称:塑料通风管道A315PVC ; | m2 | 237.384 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-安装工程 标段： 第15页 共16页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 117 | 030702005002 | 塑料通风管道A110PVC | 1.名称:塑料通风管道A110PVC ; | m2 | 41.448 |  |  |  |
| 118 | 030411004022 | 配线 BV1.5 | 1.名称:配线 BV1.5 ; | m | 2000.00 |  |  |  |
| 119 | 030404022002 | 风机控制器 | 1.名称:风机控制器; | 台 | 35.00 |  |  |  |
| 120 | 030807004001 | 风管电动阀KM110 | 1.名称:风管电动阀KM110 ; | 个 | 39.00 |  |  |  |
| 121 | 030807004002 | 风管单向阀KM110 | 1.名称:风管单向阀KM110 ; | 个 | 39.00 |  |  |  |
| 122 | 030701004010 | 风管排风机kf315 | 1.名称:风管排风机kf315 ; | 台 | 39.00 |  |  |  |
| 123 | 030701004011 | 风管连接管 | 1.名称:防火波纹管;2.型号:接管110 ; | 根 | 39.00 |  |  |  |
| 124 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:镀锌钢40\*40 ;2.形式:600 ; | Kg | 69.732 |  |  |  |
| 125 | 030404022001 | 变频控制柜 | 1.名称:智能变频控制柜;2.型号:600\*500\*200 ; | 台 | 10.00 |  |  |  |
| 126 | 031006010001 | 烟雾净化器KF315 | 1.类型:烟雾净化器KF315 ;2.型号、规格:1100\*600\*450 ; | 台 | 10.00 |  |  |  |
| 127 | 031002002002 | 外风机支架 | 1.材质:镀锌钢40\*40 ;2.形式:750\*400\*1500 ; | Kg | 74.50 |  |  |  |
| 128 | 030408001001 | 电力电缆YJY-3\*4+2\*2.5 | 1.名称:电力电缆YJY-3\*4+2\*2.5 ; | m | 220.00 |  |  |  |
| 129 | 031002002003 | 风管支架 | 1.材质:镀锌钢40\*40 ;2.形式:600\*400 ; | Kg | 214.56 |  |  |  |
| 130 | 030702005003 | 塑料通风管道A160PVC | 1.名称:塑料通风管道A160PVC ; | m2 | 40.192 |  |  |  |
|  |  | 地暖系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-安装工程 标段： 第16页 共16页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 131 | 031006015001 | 水箱 | 1.整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 6 | 台 | 1.00 |  |  | 50000.00 |
| 132 | 031005006002 | 管道保温 | 1.保温隔热层敷设 隔热板 10㎡ | m | 111.90 |  |  |  |
| 133 | 031006008001 | 分水器 | 1.类型:黄铜分水器;2.型号、规格:DN32 ; | 台 | 8.00 |  |  |  |
| 134 | 031001006008 | 地板辐射采暖管道DN20 | 1.安装部位:地板辐射采暖管道DN20 ; | m | 2106.30 |  |  |  |
| 135 | 031005006003 | 3cm白晶保温板+4CM自流平 | 1.保温层材质厚度:3cm白晶保温板; | m2 | 301.77 |  |  |  |
| 136 | 031001006009 | 供水管PE-DN50 | 1.安装部位:供水管PE-DN50 ; | m | 111.039 |  |  |  |
| 137 | 031001006010 | 回水管PE-DN32 | 1.安装部位:回水管PE-DN32 ; | m | 111.039 |  |  |  |
| 138 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-安装工程 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费 | 11.5 |  | 按附录C说明及表4相应 总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期人工费 | 10 |  | 按附录C说明及表4相应 总费率标准计算 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

E.24：暂列金额明细表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-安装工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 不可预见费 | 元 | 43803.27 |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 43803.27 |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-安装工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 暂估(元) | 确认(元) | 差额±(元) | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 整体水箱 | 台 | 1.00 |  | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电脑 | 台 | 1.00 |  | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 室外新风防雨风帽 | 元 | 2.00 |  | 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价报价中。

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-安装工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额 ”由招标人填写，投标人应将“暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-安装工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送货地点 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

E.1：招标工程量清单封面

衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-拆除

 工程 工程

**招标工程量清单**

招 标 人 ：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

**湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05**

E.6： 招标工程量清单扉页

衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-

 拆除工程 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人 ： 复 核 人 ：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间： 2024年10月31日

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-拆除工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011601001001 | 轻质砖墙拆除 | 1.拆除高度:到顶;2.砌体材质:拆除加气混凝土砌块; | m3 | 18.288 |  |  |  |
| 2 | 011615001001 | 开门洞宽度>1.2m | 1.洞尺寸:开门洞宽度>1.2m ;2.部位:轻质墙; | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 011615001002 | 开门洞宽度≤1.2m | 1.洞尺寸:开门洞宽度≤1.2m ;2.部位:轻质墙; | 个 | 14.00 |  |  |  |
| 4 | 011615001003 | 开窗洞宽度>1.2m | 1.洞尺寸:开窗洞宽度>1.2m ;2.部位:轻质墙; | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 5 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆层;2.饰面材料种类:地面瓷砖; | m2 | 31.73 |  |  |  |
| 6 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆粘结层;2.饰面材料种类:墙面砖; | m2 | 70.38 |  |  |  |
| 7 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及铝扣板; | m2 | 31.73 |  |  |  |
| 8 | 010103002001 | 垃圾外运 | 1.运距:综合考虑;2.废弃料品种:建筑垃圾; | m3 | 30.093 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-拆除工程 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 6.25 |  | 按附录C说明及表4相应 总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 3.29 |  | 按附录C说明及表4相应 总费率标准计算 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

E.24：暂列金额明细表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-拆除工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 不可预见费 | 元 | 463.96 |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 463.96 |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-拆除工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 暂估(元) | 确认(元) | 差额±(元) | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价报价中。

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-拆除工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额 ”由招标人填写，投标人应将“暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-拆除工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送货地点 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

E.1：招标工程量清单封面

衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-改造

 工程 工程

**招标工程量清单**

招 标 人 ：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

**湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05**

E.6： 招标工程量清单扉页

衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-

 改造工程 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人 ： 复 核 人 ：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间： 2024年10月31日

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-改造工程 标段： 第1页 共8页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 砌体工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401008001 | 轻质砖砌墙 | 1.砂浆强度等级、配合比:水泥42.5水泥砂浆 M7.5 ; ; | m3 | 3.43 |  |  |  |
| 2 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砂浆强度等级、配合比:水泥42.5水泥砂浆 M7.5 ; | m3 | 4.99 |  |  |  |
| 3 | 040901008001 | 楼板植筋 | 1.材料规格:钢筋 φ8 ; | 根 | 75.00 |  |  |  |
| 4 | 040901008002 | 砖墙植筋 | 1.材料规格:钢筋 φ8 ; | 根 | 62.00 |  |  |  |
| 5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8 | t | 0.04 |  |  |  |
| 6 | 010503002001 | 挡水梁 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土（碎石） C30 ; | m3 | 0.376 |  |  |  |
| 7 | 010103001001 | 炉渣抬高厕所地面 | 1.填方材料品种:炉渣; | m3 | 5.631 |  |  |  |
| 8 | 011210006001 | 轻钢龙骨隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢竖龙骨 （QC） 100×100 ;2.隔板材料品种、规格、颜色:大芯板 15mm+ 埃特板（硅酸钙板）10mm ;3.内嵌隔音材料:矿棉吸音板 14mm ; | m2 | 519.243 |  |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011302001001 | 600\*1200吊顶天棚 | 1.U型轻钢天棚龙骨 2.600\*1200铝扣板3.铝扣板收边线 | m2 | 125.36 |  |  |  |
| 10 | 011302001002 | 300\*300吊顶天棚 | 1.U型轻钢天棚龙骨2.方形铝扣板 300×3003.铝扣板收边线 | m2 | 90.59 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-改造工程 标段： 第2页 共8页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 011407002001 | 天棚喷刷乳胶漆 | 1.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍; | m2 | 928.90 |  |  |  |
| 12 | 011302001003 | 石膏板吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙 骨;2.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板;3.部位:房间内; | m2 | 838.04 |  |  |  |
| 13 | 011302001004 | 石膏板吊顶天棚侧面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙 骨;2.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板; | m2 | 90.86 |  |  |  |
| 14 | 011502002008 | 天棚木质装饰线平面 | 1.线条材料品种、规格、颜色:菠萝格木质装 饰线平面; | m | 44.25 |  |  |  |
| 15 | 011502002009 | 天棚木质装饰线圆弧 | 1.线条材料品种、规格、颜色:菠萝格圆弧装 饰线条; | m | 172.50 |  |  |  |
|  |  | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011204003001 | 400\*800块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:墙面砖 400×800 ; | m2 | 238.40 |  |  |  |
| 17 | 011204003004 | 600\*1200仿古砖 | 1.面层材料品种、规格、颜色:仿古砖 1200×600mm 品牌档次：中档偏上; | m2 | 192.57 |  |  |  |
| 18 | 011406001008 | 米色肌理乳胶漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:米色肌理乳胶漆二遍; | m2 | 1619.63 |  |  |  |
| 19 | 011204003005 | 抛釉砖墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:全瓷抛釉砖 1200×600mm 品牌档次：中档偏上; | m2 | 62.29 |  |  |  |
| 20 | 011502001003 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:20mm黑色不锈 钢收边线; | m | 57.20 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-改造工程 标段： 第3页 共8页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 21 | 011105002003 | 石材踢脚线 | 1.面层材料品种、规格、颜色:青石板踢脚线;2.踢脚线高度:120mm ; | m | 466.03 |  |  |  |
| 22 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:菠萝格木色免 漆板 5mm ;2.基层材料种类、规格:大芯板 15mm E0级; | m2 | 42.66 |  |  |  |
| 23 | 011502002010 | 木质装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:木质装饰角线 条 16×16 ; | m | 63.60 |  |  |  |
| 24 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1.面层材料品种、规格、颜色:实木踢脚线;2.踢脚线高度:120mm ; | m | 118.75 |  |  |  |
| 25 | 011105002004 | 青石板勒脚 | 1.面层材料品种、规格、颜色:青石板勒脚;2.踢脚线高度:430mm ; | m | 32.70 |  |  |  |
| 26 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:新建轻质墙及封堵门窗洞;2.面层厚度、砂浆配合比:20mm1:2水泥砂浆; | m2 | 94.356 |  |  |  |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 010801001002 | 菠萝格木色定制木门 | 1.门代号及洞口尺寸:菠萝格木色定制木门; | m2 | 80.67 |  |  |  |
| 28 | 010802003003 | 铝合金平开门 | 1.门框、扇材质:铝合金平开门(90宽边）1.4 厚;2.玻璃种类:双层钢化玻璃 5mm ; | m2 | 21.78 |  |  |  |
| 29 | 010802001002 | 铝合金推拉门 | 1.门框、扇材质:铝合金推拉门(90宽边） 型 材厚度1.2mm含五金配件不含玻璃;2.玻璃品种、厚度:双层钢化玻璃 5mm ; | m2 | 10.803 |  |  |  |
| 30 | 010802001001 | 菠萝格木色定制铝门 | 1.门代号及洞口尺寸:M2427 ;2.门框、扇材质:菠萝格木色定制铝门; | m2 | 6.48 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-改造工程 标段： 第4页 共8页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 31 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:大芯板18mm ; | m | 89.29 |  |  |  |
| 32 | 011403002001 | 窗帘盒油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:米色肌理乳胶漆二遍; | m2 | 35.72 |  |  |  |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 011102003004 | 防滑地面砖 | 1.面层材料品种、规格、颜色:防滑地面砖; | m2 | 57.03 |  |  |  |
| 34 | 011102003001 | 黑灰网门槛石 | 1.面层材料品种、规格、颜色:黑灰网门槛石; | m2 | 9.13 |  |  |  |
| 35 | 011102003003 | 木纹砖 | 1.面层材料品种、规格、颜色:木纹砖; | m2 | 621.67 |  |  |  |
| 36 | 011102003002 | 750\*1500块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:750\*1500抛釉 砖; | m2 | 400.55 |  |  |  |
|  |  | 大厅 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 护士站DT-1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 020508010001 | 雀替 | 1.木材品种:菠萝格木色雀替; | 只 | 6.00 |  |  |  |
| 38 | 020503005001 | 平板枋 | 1.木材品种:菠萝格木色100mm厚枋板; | m3 | 0.515 |  |  |  |
| 39 | 020508022001 | 垫板 | 1.木材品种:菠萝格木色40mm厚垫板; | m2 | 2.764 |  |  |  |
| 40 | 020503001001 | 圆桁(檩) | 1.木材品种:菠萝格木色φ100檩条; | m3 | 0.1179 |  |  |  |
| 41 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.面层材料品种、规格:菠萝格木色方木格栅; | m2 | 7.62 |  |  |  |
| 42 | 011502008002 | 40mm菠萝格木色装饰线 | 1.线条规格:40mm宽菠萝格木色套线; | m | 6.84 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-改造工程 标段： 第5页 共8页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 43 | 011502008001 | 60mm菠萝格木色装饰线 | 1.线条规格:60mm宽菠萝格木色套线; | m | 18.48 |  |  |  |
| 44 | 011408001001 | 定制宣传画、墙布 | 1.定制宣传画、墙布 | m2 | 4.11 |  |  |  |
|  |  | 护士站DT-2 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 020110030001 | 500\*500菠萝格木色角花 | 1.500\*500菠萝格木色角花 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 46 | 011502005001 | 120mm宽金色镜面装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:120mm宽金色镜 面装饰线; | m | 9.00 |  |  |  |
| 47 | 011502008003 | 50mm菠萝格木色半圆线 | 1.线条规格:50mm菠萝格木色半圆线; | m | 9.00 |  |  |  |
| 48 | 011502008004 | 60mm菠萝格木色半圆线 | 1.线条规格:60mm菠萝格木色半圆线; | m | 9.70 |  |  |  |
| 49 | 011204003002 | 仿古砖（白玉）600\*600 | 1.面层材料品种、规格、颜色:仿古砖（白 玉）600\*600 ;2.墙体类型:内墙; | m2 | 9.84 |  |  |  |
|  |  | 护士站DT2-2 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 01B001002 | 护士站定制台 | 1.护士站定制台2.人造汉白玉装饰面3.中式纯铜刻花贴片4.柜体材质采用18mm免漆板 | m | 7.25 |  |  | 14500.00 |
|  |  | 大厅立面DT-5 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 020111003001 | 挂落 | 1.构件断面尺寸:五纹头宫万带弯脚头挂落; | m | 10.79 |  |  |  |
| 52 | 011207001002 | 菠萝格木色墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:菠萝格木色板; | m2 | 2.234 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-改造工程 标段： 第6页 共8页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 53 | 011501007001 | 菠萝格木色博古架 | 1.菠萝格木色博古架 | m2 | 12.3178 |  |  |  |
| 54 | 011501005001 | 菠萝格木色中式平开柜 | 1.材料种类、规格:菠萝格木色中式平开柜; | m2 | 5.04 |  |  |  |
| 55 | 011108003001 | 柜子石材台面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:黑灰网人造石 台面; | m2 | 2.9245 |  |  |  |
| 56 | 01B001003 | 直饮机 | 1.直饮机 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 57 | 011507003001 | 灯箱 | 1.箱体规格:320\*680 ;2.基层材料种类:大芯板15mm ;3.面层材料种类:亚克力板 4mm ;4.光源:LED塑料软灯带 DC12V 12W/米 带LED 光源; | m2 | 4.325 |  |  |  |
|  |  | 过道 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 过道立面GD-01/GD-02 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 011503007001 | 菠萝格木色医用走廊扶手 | 1.固定配件种类:菠萝格木色医用走廊扶手; | m | 51.79 |  |  |  |
|  |  | GD-3 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 011408001002 | 定制宣传画、墙布 | 1.定制宣传画、墙布 | m2 | 3.70 |  |  |  |
| 60 | 011502002006 | 30mm宽菠萝格木色半圆线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:30mm宽菠萝格 木色半圆线; | m | 16.86 |  |  |  |
| 61 | 011502002003 | 60mm宽菠萝格木色半圆线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:60mm菠萝格木 色半圆线; | m | 14.14 |  |  |  |
| 62 | 011502002001 | 30mm宽菠萝格木色角线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:30mm宽菠萝格 木色角线; | m | 14.36 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-改造工程 标段： 第7页 共8页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 63 | 011502002002 | 50mm宽菠萝格木色平线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:50mm宽菠萝格 木色平线; | m | 10.16 |  |  |  |
|  |  | GD-4 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 011502002007 | 30mm宽菠萝格木色半圆线 | 1.木质装饰线条（平面线） 宽度50mm以内~墙 面安装圆弧装饰线条~ 换:30mm宽菠萝格木色 半圆线 | m | 11.60 |  |  |  |
| 65 | 011503007002 | 菠萝格木色医用走廊扶手 | 1.扶手材料种类、规格:菠萝格木色医用走廊 扶手; | m | 5.21 |  |  |  |
|  |  | 煎药室、制剂室柜子 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 011501005002 | 菠萝格木色中式平开柜 | 1.材料种类、规格:免漆板 18mm ; | m2 | 11.04 |  |  |  |
| 67 | 011501012001 | 菠萝格木色中式平开柜 | 1.材料种类、规格:免漆板 18mm ; | m2 | 2.40 |  |  |  |
| 68 | 011108003002 | 块料零星项目 | 1.面层材料品种、规格、颜色:黑灰网人造石 台面2cm ; | m2 | 8.28 |  |  |  |
|  |  | VIP室操作台柜 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 011501007002 | 菠萝格木色博古架 | 1.材料种类、规格:免漆板 18mm ; | m2 | 1.32 |  |  |  |
| 70 | 011501005003 | 菠萝格木色中式平开柜 | 1.材料种类、规格:免漆板 18mm ; | m2 | 0.90 |  |  |  |
| 71 | 011108003003 | 块料零星项目 | 1.面层材料品种、规格、颜色:黑灰网人造石 台面; | m2 | 1.218 |  |  |  |
| 72 | 010808005001 | 石材门窗套 | 1.石材门窗套 | m | 23.00 |  |  |  |
|  |  | 理疗室\VIP室\医生办公室柜子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-改造工程 标段： 第8页 共8页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 73 | 011501003001 | 衣柜 | 1.台柜规格:详设计;2.材料种类、规格:免漆板 18mm ; | m2 | 62.16 |  |  |  |
| 74 | 01B001004 | 操作台 | 1.操作台 | 个 | 5.00 |  |  | 15000.00 |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 031004003001 | 陶瓷一体盆（含镜柜） | 1.规格、类型:陶瓷一体盆（含镜柜）;2.附件名称、数量:含全套给排水配件及龙头;3.组装形式:含安装费用; | 组 | 13.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-改造工程 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 3.59 |  | 按附录C说明及表4相应 总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 3.29 |  | 按附录C说明及表4相应 总费率标准计算 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

E.24：暂列金额明细表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-改造工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 不可预见费 | 元 | 38953.09 |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 38953.09 |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-改造工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 暂估(元) | 确认(元) | 差额±(元) | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 护士站定制台 | m | 7.25 |  | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 操作台 | 个 | 5.00 |  | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 陶瓷一体盆（含镜 柜） | 元 | 13.00 |  | 1400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价报价中。

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-改造工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额 ”由招标人填写，投标人应将“暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-改造工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送货地点 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

E.1：招标工程量清单封面

衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-消防

 工程 工程

**招标工程量清单**

招 标 人 ：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

**湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05**

E.6： 招标工程量清单扉页

衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-

 消防工程 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人 ： 复 核 人 ：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间： 2024年10月31日

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-消防工程 标段： 第1页 共13页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 自动喷淋系统(新增) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030901001001 | 水喷淋钢管DN25 | 1.安装部位:室内;2.材质规格:镀锌钢管 DN25 ;3.连接形式:螺纹连接;4.钢管镀锌设计要求:热镀锌;5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲 洗;6.附配件:含管件安装; | m | 345.596 |  |  |  |
| 2 | 030901001002 | 水喷淋钢管DN32 | 1.安装部位:室内;2.材质规格:镀锌钢管 DN32 ;3.连接形式:螺纹连接;4.钢管镀锌设计要求:热镀锌;5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲 洗;6.附配件:含管件安装; | m | 95.524 |  |  |  |
| 3 | 030901001003 | 水喷淋钢管DN40 | 1.安装部位:室内;2.材质规格:镀锌钢管 DN40 ;3.连接形式:螺纹连接;4.钢管镀锌设计要求:热镀锌;5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲 洗;6.附配件:含管件安装; | m | 38.389 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-消防工程 标段： 第2页 共13页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 4 | 030901001004 | 水喷淋钢管DN50 | 1.安装部位:室内;2.材质规格:镀锌钢管 DN50 ;3.连接形式:螺纹连接;4.钢管镀锌设计要求:热镀锌;5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲 洗;6.附配件:含管件安装; | m | 50.67 |  |  |  |
| 5 | 030901001005 | 水喷淋钢管DN65 | 1.安装部位:室内;2.材质规格:镀锌钢管 DN65 ;3.连接形式:螺纹连接;4.钢管镀锌设计要求:热镀锌;5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲 洗;6.附配件:含管件安装; | m | 14.588 |  |  |  |
| 6 | 030901001006 | 水喷淋钢管DN80 | 1.安装部位:室内;2.材质规格:镀锌钢管 DN80 ;3.连接形式:螺纹连接;4.钢管镀锌设计要求:热镀锌;5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲 洗;6.附配件:含管件安装; | m | 36.625 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-消防工程 标段： 第3页 共13页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 7 | 030901001007 | 水喷淋钢管DN100 | 1.安装部位:室内;2.材质规格:镀锌钢管 DN100 ;3.连接形式:沟槽连接;4.钢管镀锌设计要求:热镀锌;5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲 洗;6.附配件:含管件安装; | m | 18.322 |  |  |  |
| 8 | 030901001008 | 水喷淋钢管DN125 | 1.安装部位:室内;2.材质规格:镀锌钢管 DN125 ;3.连接形式:沟槽连接;4.钢管镀锌设计要求:热镀锌;5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲 洗;6.附配件:含管件安装; | m | 7.075 |  |  |  |
| 9 | 030901001009 | 水喷淋钢管DN150 | 1.安装部位:室内;2.材质规格:镀锌钢管 DN150 ;3.连接形式:沟槽连接;4.钢管镀锌设计要求:热镀锌;5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲 洗;6.附配件:含管件安装; | m | 37.34 |  |  |  |
| 10 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:手工轻锈2.油漆品种:红丹防锈漆打底，磁漆罩面3.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 | m2 | 125.585 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-消防工程 标段： 第4页 共13页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 031003003001 | 信号蝶阀DN150 | 1.类型:信号蝶阀;2.材质:铸钢;3.规格、压力等级:1.6MPa DN150 ;4.连接形式:焊接法兰连接;5.附配件:带碳钢平焊法兰2片 连接螺栓; | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 030901006001 | 水流指示器DN150 | 1.名称:马鞍式水流指示器;2.规格、型号:DN150 ;3.连接形式:开孔 马鞍卡箍连接; | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格:DN252.组装形式:螺纹连接3.其他：参见图集04S206 P76 | 组 | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 030901003001 | 水喷淋喷头68℃(有吊顶) | 1.安装部位:室内;2.材质、型号、规格:68℃闭式喷头DN15 ;3.连接形式:螺纹连接;4.装饰盘设计要求:与吊顶颜色相符合; | 个 | 186.00 |  |  |  |
| 15 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢2.管架形式:一般管架3.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍4.单件质量:10kg以内 | kg | 678.088 |  |  |  |
| 16 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:喷淋系统;2.其他:500点以下; | 系统 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 自动喷淋系统(拆除) |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-消防工程 标段： 第5页 共13页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 17 | 030901001010 | 水喷淋钢管DN25拆除 | 1.材质规格:镀锌钢管 DN25 ;2.连接形式:螺纹连接;3.工作内容:拆除; | m | 345.596 |  |  |  |
| 18 | 030901001011 | 水喷淋钢管DN32拆除 | 1.材质规格:镀锌钢管 DN32 ;2.连接形式:螺纹连接;3.工作内容:拆除; | m | 95.524 |  |  |  |
| 19 | 030901001012 | 水喷淋钢管DN40拆除 | 1.材质规格:镀锌钢管 DN40 ;2.连接形式:螺纹连接;3.工作内容:拆除; | m | 38.389 |  |  |  |
| 20 | 030901001013 | 水喷淋钢管DN50拆除 | 1.材质规格:镀锌钢管 DN50 ;2.连接形式:螺纹连接;3.工作内容:拆除; | m | 50.67 |  |  |  |
| 21 | 030901001014 | 水喷淋钢管DN65拆除 | 1.安装部位:室内;2.材质规格:镀锌钢管 DN65 ;3.连接形式:螺纹连接;4.钢管镀锌设计要求:热镀锌;5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲 洗;6.附配件:含管件安装; | m | 14.588 |  |  |  |
| 22 | 030901001015 | 水喷淋钢管DN80拆除 | 1.安装部位:室内;2.材质规格:镀锌钢管 DN80 ;3.连接形式:螺纹连接;4.钢管镀锌设计要求:热镀锌;5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲 洗;6.附配件:含管件安装; | m | 36.625 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-消防工程 标段： 第6页 共13页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 23 | 030901001016 | 水喷淋钢管DN100拆除 | 1.安装部位:室内;2.材质规格:镀锌钢管 DN100 ;3.连接形式:沟槽连接;4.钢管镀锌设计要求:热镀锌;5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲 洗;6.附配件:含管件安装; | m | 18.322 |  |  |  |
| 24 | 030901001017 | 水喷淋钢管DN125拆除 | 1.安装部位:室内;2.材质规格:镀锌钢管 DN125 ;3.连接形式:沟槽连接;4.钢管镀锌设计要求:热镀锌;5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲 洗;6.附配件:含管件安装; | m | 7.075 |  |  |  |
| 25 | 030901001018 | 水喷淋钢管DN150拆除 | 1.安装部位:室内;2.材质规格:镀锌钢管 DN150 ;3.连接形式:沟槽连接;4.钢管镀锌设计要求:热镀锌;5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲 洗;6.附配件:含管件安装; | m | 37.34 |  |  |  |
| 26 | 031003003002 | 信号蝶阀DN150拆除 | 1.类型:信号蝶阀;2.材质:铸钢;3.规格、压力等级:1.6MPa DN150 ;4.连接形式:焊接法兰连接;5.附配件:带碳钢平焊法兰2片 连接螺栓; | 个 | 1.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-消防工程 标段： 第7页 共13页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 27 | 030901006002 | 水流指示器DN150拆除 | 1.名称:马鞍式水流指示器2.规格、型号:DN1503.连接形式:开孔 马鞍卡箍连接 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 28 | 030901008002 | 末端试水装置拆除 | 1.规格:DN252.组装形式:螺纹连接3.其他：参见图集04S206 P76 | 组 | 1.00 |  |  |  |
| 29 | 030901003002 | 水喷淋喷头(拆除) | 1.安装部位:室内;2.材质、型号、规格:68℃闭式喷头DN15 ;3.连接形式:螺纹连接;4.装饰盘设计要求:与吊顶颜色相符合; | 个 | 186.00 |  |  |  |
| 30 | 031002001002 | 管道支架拆除 | 1.材质:型钢2.管架形式:一般管架3.刷油防腐:除锈，刷防锈漆、面漆各两遍4.单件质量:10kg以内 | kg | 678.088 |  |  |  |
|  |  | 防排烟（新增） |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 030702001001 | 碳钢通风管道 长边长≤2000 | 1.名称:排烟管道;2.材质:镀锌铁皮;3.形状:矩形;4.规格:1500\*400 ;5.接口形式:咬口;6.板材厚度: δ ≤1.2mm ; | m2 | 37.151 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-消防工程 标段： 第8页 共13页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 32 | 030702001002 | 碳钢通风管道 长边长≤1000 | 1.名称:排烟管道;2.材质:镀锌铁皮;3.形状:矩形;4.规格:1000\*400及800\*400 ;5.接口形式:咬口;6.板材厚度: δ ≤0.75mm ; | m2 | 179.264 |  |  |  |
| 33 | 030703001001 | 280℃常开防火阀 1500\*400 | 1.名称:280℃常开防火阀;2.规格: 1500\*400 ; | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 34 | 030703001002 | 280℃常开防火阀 1000\*400 | 1.名称:280℃常开防火阀;2.规格:1000\*400 ; | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 35 | 030703001003 | 280℃常开防火阀 800\*400 | 1.名称:280℃常开防火阀;2.规格: 800\*400 ; | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 36 | 030703001004 | 280℃常闭防火阀 1000\*400 | 1.名称:280℃常闭防火阀;2.规格:1000\*400 ; | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 37 | 030703001005 | 280℃常闭防火阀 800\*400 | 1.名称:280℃常闭防火阀; | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 38 | 030703011001 | 百叶排烟口 600\*600 | 1.名称:百叶排烟口;2.规格:600\*600 ; | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 39 | 011210006002 | 挡烟垂壁 | 1.挡烟垂壁（防火布） | m2 | 13.76 |  |  |  |
|  |  | 消火栓系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-消防工程 标段： 第9页 共13页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 40 | 030901010001 | 室内消火栓（全套） | 1.安装方式:明装;2.型号、规格:单栓室内消火栓1000\*700\*200 ;3.附件、附件材质及数量:钢涂塑消火栓箱 δ =1.2mm 1个、碳钢消火栓1个、铝合金水枪1个 、钢制水带卷盘1个、内衬塑水带25米;4.面板:普通铁皮; | 套 | 7.00 |  |  |  |
| 41 | 031001001001 | 钢管DN65 | 1.材质:镀锌钢管2.安装部位:室内3.介质:给水4.规格、压力等级:1.0MPa DN65 δ=4mm5.连接形式:螺纹连接6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水 冲洗7.附配件:含管件安装 | m | 6.016 |  |  |  |
| 42 | 030901013001 | 灭火器 | 型号：5kg-2/0.4mm 灭火器：2个5kg 箱体厚：0.4mm 材质：铁（单指箱体） | 具 | 9.00 |  |  |  |
| 43 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.除锈级别:手工轻锈2.油漆品种:红丹防锈漆打底，磁漆罩面3.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 | m2 | 1.2279 |  |  |  |
| 44 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓系统;2.其他:包含放水、调试; | 系统 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 消防报警系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-消防工程 标段： 第10页 共13页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 45 | 030904001001 | 感烟探测器 | 1.名称:点型光电感烟探测器2.型号:JTY-GD-9303.线制:总线制4.类型:吊顶安装5.附件：含底座 | 个 | 47.00 |  |  |  |
| 46 | 030904003001 | 带电话插孔报警按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮2.型号:J-SAP-M-A623.其他：带地址，无极性，带电话插口 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 47 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称火灾声光报警器2.规格:SG-9933.其他:四线制设备，电子编码型;具有声和光 的独立设置功能 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 48 | 030904003002 | 消火栓按钮 | 1.名称消防栓按钮2.型号:J-SAP-M-A633.其他：带地址 | 个 | 7.00 |  |  |  |
| 49 | 030904008001 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器;2.型号:GL-A59 ;3.类型: 自动恢复型;4.其他:不带地址，二总线短路隔离保护; | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 50 | 030904008006 | 火灾显示器 | 1.名称:火灾显示器; | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 51 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防广播扬声器（吸顶式）2.规格型号:5w/4 Ω XD-501B/5W3.安装方式:吸顶安装 | 个 | 9.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-消防工程 标段： 第11页 共13页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 52 | 030904008002 | 广播模块 | 1.名称:广播模块;2.型号:JS-A51 ;3.类型:单输入;4.其他:带地址，内置CPU，输入无源开关量信 号; | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 53 | 030904008003 | 输出/输入模块 | 1.名称:输出/输入模块;2.规格:KZJ-A55 ;3.类型:单输出单输入;4.其他:带地址,内置CPU，有源脉冲输出; | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 54 | 030904008004 | 输出模块 | 1.名称:输出模块2.型号:KZ-A533.类型:单输出4.其他:带地址，输出无源触点信号 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 55 | 030411005001 | 消防接线箱及模块箱 | 1.名称:消防接线箱; | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 56 | 030904008005 | 门磁开关 | 1.名称:门磁开关;2.输出形式:双门; | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 57 | 030411004001 | 配线ZR-RVS-2×1.5mm2 | 1.名称:报警配线;2.型号、规格:ZR-RVS-2×1.5mm2 ;3.配线形式:管内穿线; | m | 954.113 |  |  |  |
| 58 | 030411004002 | 配线NH-BV-2.5mm2 | 1.名称:配线;2.规格:NH-BV-2x2.5mm2 ; | m | 589.90 |  |  |  |
| 59 | 030411004008 | 配线WDZN-BYJ-4mm2 | 1.名称:配线;2.规格:WDZN-BYJ-4mm2 ; | m | 9.204 |  |  |  |
| 60 | 030905003001 | 防火控制装置调试（消防电源 监控系统） | 1.名称:消防电源监控系统 | 个 | 1.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-消防工程 标段： 第12页 共13页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 61 | 030905003002 | 防火控制装置调试（电气火灾 监控系统） | 1.名称:电气火灾监控系统 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 62 | 030905003003 | 防火控制装置调试（防火门监 控系统） | 1.名称:防火门监控; | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 63 | 030905003004 | 防火控制装置调试(防火阀) | 1.名称:防火阀; | 个 | 7.00 |  |  |  |
| 64 | 030905003005 | 防火控制装置调试（广播及电 话插孔） | 1.名称:广播及电话插孔; | 个 | 14.00 |  |  |  |
| 65 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:128点以下;2.线制:总线制; | 系统 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 应急疏散 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 030904016001 | 集中应急电源 | 1.名称:集中应急电源;2.安装方式:壁挂; | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 67 | 030412004001 | A型应急照明灯3W | 1.名称:A型应急照明灯;2.规格:6W;3.安装形式:壁挂; | 套 | 15.00 |  |  |  |
| 68 | 030412004002 | A型安全出口灯具1W | 1.名称:A型安全出口灯具;2.规格:1W;3.安装形式:壁挂; | 套 | 6.00 |  |  |  |
| 69 | 030412004003 | A型疏散指示灯具1W （单向+双 向） | 1.名称:A型疏散指示灯具;2.规格:1W;3.安装形式:壁挂; | 套 | 13.00 |  |  |  |
| 70 | 030411004006 | 配线NH-RYJS-2x2.5mm2 | 1.名称:应急疏散电源线;2.规格:WNH-RYJS-2x2.5mm2 ; | m | 589.90 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-消防工程 标段： 第13页 共13页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 71 | 030411004007 | 配线WDZN-RYJS-2x1.5mm2 | 1.名称:应急疏散通讯线;2.型号、规格:WDZN-RYJS-2x1.5 ; | m | 294.95 |  |  |  |
| 72 | 030905001002 | 智能应急照明系统调试 | 1.名称:智能应急照明系统调试2.类型:应急照明系统 | 处 | 35.00 |  |  |  |
| 73 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-消防工程 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费 | 11.5 |  | 按附录C说明及表4相应 总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期人工费 | 10 |  | 按附录C说明及表4相应 总费率标准计算 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

E.24：暂列金额明细表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-消防工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 不可预见费 | 元 | 6451.33 |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 6451.33 |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-消防工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 暂估(元) | 确认(元) | 差额±(元) | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价报价中。

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-消防工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额 ”由招标人填写，投标人应将“暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：衡阳县中医院中医药特色诊疗中心项目-消防工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送货地点 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。