**第一节 服务要求**

**一、采购项目名称**

衡阳县2025年度小型水库安全鉴定项目重新立项

**二、项目采购内容与具体要求**

（一）项目地点：湖南省衡阳县

（二）项目概况：本次水库大坝鉴定主要包含：长安乡(刘公塘水库、 白露塘水库、石塘水库、大胜水库)、大安乡(桃源水库、干冲水库)、 峋蝼乡(牛冲水库)、界牌镇(龙头河水库)、金兰镇(大古水库)、库宗桥镇(据家冲水库)、岘山镇(五一水库、烂塘水库), 共计6个乡镇12座小二型水库：

（三）主要鉴定内容：现场钻孔抽芯取样检测、现场水位监测、水质分析、含水率检测、安全监测资料分析、工程质量评价、运行管理评价、 防洪能力复核、渗流安全评价、结构安全评价、抗震安全评价、金属结构安全评价等。

（四）具体水库名单及工作内容详见下表：

**衡阳县2025年度小型水库安全鉴定项目包1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水库型号 | 水库名称 | 所在乡镇 | 备注 |
| 1 | 小二型 | 刘公塘水库 | 衡阳县长安乡 |  |
| 2 | 小二型 | 白露塘水库 | 衡阳县长安乡 |  |
| 3 | 小二型 | 石塘水库 | 衡阳县长安乡 |  |
| 4 | 小二型 | 大胜水库 | 衡阳县长安乡 |  |
| 5 | 小二型 | 桃源水库 | 衡阳县大安乡 |  |
| 6 | 小二型 | 干冲水库 | 衡阳县大安乡 |  |
| 7 | 小二型 | 牛冲水库 | 衡阳县岣嵝乡 |  |
| 8 | 小二型 | 龙头河水库 | 衡阳县界牌镇 |  |
| 9 | 小二型 | 大古水库 | 衡阳县金兰镇 |  |
| 10 | 小二型 | 据家冲水库 | 衡阳县库宗桥镇 |  |
| 11 | 小二型 | 五一水库 | 衡阳县岘山镇 |  |
| 12 | 小二型 | 烂塘水库 | 衡阳县岘山镇 |  |

**三、服务质量：**达到国家现行合格标准，成果通过行政主管部门审查。

**四、服务期限：**自合同签订之日起60天内提交成果。

**第二节 商务要求**

**一、主要商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 履行合同的时间、地点及方式 | 履行合同的时间:自合同签订之日起60天内提交成果；  地点及方式:采购人指定地点； |
| 服务期限 | 自合同签订之日起60天内提交成果。 |
| 响应时间 | 实时响应 |
| 合同价款支付方式和条件 | 鉴定报告报告经技术审查通过后一次性支付合同总金额。拟成交人对提交资料及文件出现的遭漏或错误负责修改或补充，不得另计取费用。 |
| 解决争议的方式 | □仲裁 ☑诉讼 |

**二、其他要求**

本项目部不组织现场踏勘。

**三、踏勘**

**注:在磋商过程中,磋商文件可能发生实质性变动的技术、商务要求以及合同草案条款,请在可能变动的条款旁予以文字注明,并将磋商文件可能变动的内容在磋商须知前附表中明确。**