E.1：招标工程量清单封面

湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会-

 荷叶安置房二期电力安装项目 工程

**招标工程量清单**

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

**湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05**

E.6： 招标工程量清单扉页

湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委

 员会-荷叶安置房二期电力安装项目 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：



(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间： 2023年11月29日

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.11：工程计价总说明

**总** **说** **明**

工程名称：湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会-荷叶安置房二期电力安装项目 第1页 共1页

|  |
| --- |
|  |

E.1：招标工程量清单封面

 荷叶安置房二期电力安装项目建筑工程 工程

**招标工程量清单**

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

**湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05**

E.6： 招标工程量清单扉页

荷叶安置房二期电力安装项目建筑工程 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：



(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间： 2023年11月29日

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目建筑工程 标段： 第1页 共7页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 电缆排管（二回）MPPφ160/10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101007001 | 管沟土方 | 1.挖掘机挖一般土方 不装车 坚土 | m3 | 33.06 |  |  |  |
| 2 | 010101001001 | 平整场地 | 1.场地平整 机械 | m2 | 27.26 |  |  |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 原土夯实 | m3 | 26.68 |  |  |  |
| 4 | 010201001001 | 换填垫层 | 1.名称:混凝土垫层2.材料种类及配比:商品混凝土 C153.压实系数:满足设计及规范要求4.掺加剂品种:按设计要求 | m3 | 2.465 |  |  |  |
| 5 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管;2.规格:MPP160/10; | m | 58.00 |  |  |  |
| 6 | 030413004001 | 管道包封 | 1.名称: 混凝土包管;2.混凝土强度等级: C15;3.商品混凝土综合运距； | m3 | 2.90 |  |  |  |
|  |  | 电缆排管（四回）MPPφ160/10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010101007002 | 管沟土方 | 1.挖掘机挖一般土方 不装车 坚土 | m3 | 209.60 |  |  |  |
| 8 | 010101001002 | 平整场地 | 1.场地平整 机械 | m2 | 161.60 |  |  |  |
| 9 | 010103001002 | 回填方 | 1.回填土 原土夯实 | m3 | 156.80 |  |  |  |
| 10 | 010201001002 | 换填垫层 | 1.名称:混凝土垫层2.材料种类及配比:商品混凝土 C153.压实系数:满足设计及规范要求4.掺加剂品种:按设计要求 | m3 | 13.60 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目建筑工程 标段： 第2页 共7页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管;2.规格:MPP160/10; | m | 640.00 |  |  |  |
| 12 | 030413004002 | 管道包封 | 1.名称: 混凝土包管;2.混凝土强度等级: C15;3.商品混凝土综合运距； | m3 | 28.80 |  |  |  |
|  |  | 电缆工作井 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.人工挖槽、坑土方 深度≤2m 坚土 | m3 | 85.701 |  |  |  |
| 14 | 010103001004 | 回填方 | 1.回填土 原土夯实 | m3 | 53.83 |  |  |  |
| 15 | 010201001004 | 换填垫层 | 1.名称:混凝土垫层2.材料种类及配比:商品混凝土 C153.压实系数:满足设计及规范要求4.掺加剂品种:按设计要求 | m3 | 2.457 |  |  |  |
| 16 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.砖基础 | m3 | 12.53 |  |  |  |
| 17 | 010503004001 | 圈梁 | 1.现浇混凝土模板 圈梁 直形 木模板 木支撑2.现浇混凝土梁 圈梁 | m3 | 3.85 |  |  |  |
| 18 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙面、墙裙抹水泥砂浆 零星项目 20mm | m2 | 50.12 |  |  |  |
| 19 | 040601027001 | 刚性防水 | 1.防水工程 防水砂浆 直池壁 | m2 | 50.12 |  |  |  |
| 20 | 010514002001 | 其他构件 | 1.预制混凝土构件制作 井盖板 | m3 | 1.75 |  |  |  |
| 21 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.其他钢构件制作、安装 小型零星构件 制作2.其他钢构件制作、安装 小型零星构件 安装 | t | 0.896 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目建筑工程 标段： 第3页 共7页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 22 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋 圆钢 直径(mm) 12 | t | 1.092 |  |  |  |
| 23 | 040501004001 | 塑料管 | 1.塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 250 | m | 1.40 |  |  |  |
| 24 | 010103001005 | 回填方 | 1.回填土 槽、坑回填 砂 | m3 | 0.07 |  |  |  |
|  |  | 环网柜基础及防潮凝露 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:人工挖普通土;机械挖坚土2.挖土深度:2M内; | m3 | 26.7609 |  |  |  |
| 26 | 010103001006 | 回填方 | 1.名称: 地面人工配合小型机械夯实; | m3 | 10.1571 |  |  |  |
| 27 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:1Km内; | m3 | 16.6038 |  |  |  |
| 28 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度: 100厚c20混凝土垫层; | m3 | 1.4085 |  |  |  |
| 29 | 011702001001 | 垫层模板 | 1.模板类型: 木模板 木支撑; | m2 | 1.504 |  |  |  |
| 30 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级: MU15烧结页岩砖;2.砂浆强度等级:水泥42.5水泥砂浆 M5; | m3 | 3.1346 |  |  |  |
| 31 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 内墙;2.面层厚度、砂浆配合比: 20厚1：2.5水泥砂浆; | m2 | 17.1744 |  |  |  |
| 32 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌干混地面砂浆 DS M15.0 | m2 | 6.3663 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目建筑工程 标段： 第4页 共7页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 33 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类: 普通商品砼;2.混凝土强度等级: C20;3.工作内容:混凝土购买、运输、浇筑、振捣、养护; | m3 | 0.1837 |  |  |  |
| 34 | 011702009001 | 过梁模板 | 1.过梁 竹胶合板模板 钢支撑; | m2 | 2.2968 |  |  |  |
| 35 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 6(带肋);2.工作内容: 钢筋安装、焊接(绑扎); | t | 0.0076 |  |  |  |
| 36 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 10(带肋);2.工作内容: 钢筋安装、焊接(绑扎); | t | 0.0079 |  |  |  |
| 37 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:角钢∠63\*5mm;2.部位:基坑两侧;3.其他:防锈漆一遍，调和漆二遍; | t | 0.0628 |  |  |  |
| 38 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢梯形式: 踏步式; | t | 0.0068 |  |  |  |
| 39 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土种类: 商品混凝土;2.混凝土强度等级: C20; | m3 | 0.6806 |  |  |  |
| 40 | 011702025001 | 压顶模板 | 1.模板种类:木模板2.支撑种类:木支撑 | m2 | 5.672 |  |  |  |
| 41 | 010512008001 | 预制电缆盖板 | 1.混凝土种类: 预制砼;2.混凝土强度等级: C20; | m3 | 0.154 |  |  |  |
| 42 | 010515002001 | 预制构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 6(带肋);2.工作内容: 钢筋安装、焊接(绑扎); | t | 0.003 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目建筑工程 标段： 第5页 共7页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 43 | 010515002002 | 预制构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 12(带肋);2.工作内容: 钢筋安装、焊接(绑扎); | t | 0.0078 |  |  |  |
| 44 | 010515002003 | 预制构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 14(带肋);2.工作内容: 钢筋安装、焊接(绑扎); | t | 0.0036 |  |  |  |
| 45 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1.钢材种类: 5.5mm厚预埋铁件; | t | 0.0213 |  |  |  |
| 46 | 010904002001 | 环网柜防潮凝露 | 1.防水膜品种:防潮凝露; | 座 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 箱变基础及防潮凝露 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:普通土;2.挖土深度:2m内; | m3 | 27.468 |  |  |  |
| 48 | 010103001007 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求;2.填方来源、运距:原土; | m3 | 10.368 |  |  |  |
| 49 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废弃土;2.运距:1km内; | m3 | 17.10 |  |  |  |
| 50 | 010404001002 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:10cm厚C20; | m3 | 2.16 |  |  |  |
| 51 | 011702001002 | 垫层模板 | 1.基础类型:木模板; | m2 | 2.68 |  |  |  |
| 52 | 010103001008 | 回填方（集水坑） | 1.填方材料品种:卵石;2.密实度要求:满足设计要求; | m3 | 0.064 |  |  |  |
| 53 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53;2.砂浆强度等级:水泥42.5水泥砂浆 M5; | m3 | 6.555 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目建筑工程 标段： 第6页 共7页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 54 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53;2.砂浆强度等级、配合比:水泥42.5水泥砂 浆 M5;3.墙体类型:混水砖墙;4.墙厚:370mm; | m3 | 3.2582 |  |  |  |
| 55 | 010507005002 | 压顶 | 1.混凝土强度等级:商品混凝土（砾石） C25;2.断面尺寸:10cm厚; | m3 | 0.8228 |  |  |  |
| 56 | 011702025002 | 压顶模板 | 1.构件类型:木模板; | m2 | 4.448 |  |  |  |
| 57 | 010516002004 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:铁件及钢筋连接 铁件; | t | 0.2522 |  |  |  |
| 58 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗纱材料品种、规格:不锈钢纱网; | m2 | 0.09 |  |  |  |
| 59 | 010401012001 | 砖砌踏步 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌踏步;2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53;3.砂浆强度等级、配合比:水泥42.5水泥砂 浆 M5; | m2 | 2.50 |  |  |  |
| 60 | 011107002001 | 块料台阶面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖 300×300;2.粘结材料种类:预拌干混地面砂浆 DS M15.0; | m2 | 10.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目建筑工程 标段： 第7页 共7页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 61 | 011206002001 | 块料零星项目 | 1.基层类型、部位:块料零星项目;2.缝宽、嵌缝材料种类:水泥砂浆粘贴;3.面层材料品种、规格、颜色:墙面砖 95×95;4.防护材料种类:预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0; | m2 | 8.58 |  |  |  |
| 62 | 010904002002 | 箱变防潮凝露 | 1.防水膜品种:防潮凝露; | 座 | 2.00 |  |  |  |
| 63 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台次 | 1.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目建筑工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注 |
| 1 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 | 0.16 |  |  |
| 合计 |  |  |

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:荷叶安置房二期电力安装项目建筑工程 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 3.37 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 2.63 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目建筑工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见E.24表 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见E.26表 |
| 2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表 |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见E.27表 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见E.28表 |
| 5 | 优质工程增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 6 | 安全责任险、环境保护税 |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表 |
| 7 | 提前竣工措施增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 8 | 索赔签证 |  |  |  | 明细详见E.30表 |
| 9 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 |  |  |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E.24：暂列金额明细表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目建筑工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 不可预见费 | 元 |  |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目建筑工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 暂估(元) | 确认(元) | 差额±(元) | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目建筑工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

E.27： 计日工表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目建筑工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合 价 |
| 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |
| 总 计 |  |  |

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目建筑工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 发包人发包专业工程服务费 | （分部分项工程费） |  |  |  |  |
| 2 | 发包人提供材料采保费 | （发包人提供材料总值） |  |  |  |  |
|  | 合 计 | - | - |  | - |  |

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目建筑工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 优质工程增加费 | （分部分项工程费 + 措施项目费） |  |  | 详附录D说明 |
| 2 | 安全责任险、环境保护税 | （分部分项工程费 + 措施项目费） | 0.6 |  | 详见附录C表6 |
| 3 | 提前竣工措施增加费 | （按合同约定） |  |  |  |
|  | 合 计 | - |  |  |  |

注：环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目建筑工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送货地点 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:荷叶安置房二期电力安装项目建筑工程 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 本页合计（元） |  |
| 合 计（元） |  |

重点评审材料、设备单价表

工程名称:荷叶安置房二期电力安装项目建筑工程 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料 （设备） 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
| 单价 | 合价 |
| 本页合计（元） |  |
| 合计（元） |  |

E.1：招标工程量清单封面

 荷叶安置房二期电力安装项目配电工程 工程

**招标工程量清单**

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

**湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05**

E.6： 招标工程量清单扉页

荷叶安置房二期电力安装项目配电工程 工程

**招标工程量清单**

招 标 人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人

或其授权人： 或其授权人：



(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间： 2023年11月29日

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目配电工程 标段： 第1页 共6页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 10KV配电工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030402017001 | 10KV普通环网柜 2V4C | 1.名称:10KV普通环网柜;2.型号:2V4C;3.母线配置方式:铜;4.基础型钢形式、规格:详设计图; | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 030402018001 | 欧式箱变 S13-M-630kVA | 1.名称:欧式箱变;2.型号:S13-M-630kVA;3.组合形式:成套产品，详设计图;4.带高压开关柜;5.本体调试、基础浇筑、进箱母线安装、接 地等; | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 3 | 030408001001 | 10kV电力电缆YJV22-8.7/15kV-3\*120 | 1.名称:10kV电力电缆;2.型号:YJV22-8.7/15kV-3\*120;3.材质:铜芯带铠;4.敷设方式、部位:穿管埋地敷设;5.电压等级（kV）:10; | m | 256.00 |  |  |  |
| 4 | 030408001002 | 10kV电力电缆YJV22-8.7/15kV-3\*70 | 1.名称:10kV电力电缆;2.型号:YJV22-8.7/15kV-3\*70;3.材质:铜芯带铠;4.敷设方式、部位:穿管埋地敷设;5.电压等级（kV）:10; | m | 133.00 |  |  |  |
| 5 | 030408006001 | 10kV电力电缆终端头 3\*120 户内/全冷缩 | 1.名称:10kV电力电缆终端头;2.型号:3芯;3.规格:120mm2（三芯）;4.材质、类型:铜芯/户内冷缩;5.安装部位:屏柜内;6.电压等级（kV）:10; | 套 | 2.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目配电工程 标段： 第2页 共6页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 6 | 030408006002 | 10kV电力电缆终端头 3\*70 户内/全冷缩 | 1.名称:10kV电力电缆终端头;2.型号:3芯;3.规格:70mm2（三芯）;4.材质、类型:铜芯/户内冷缩;5.安装部位:屏柜内;6.电压等级（kV）:10; | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 7 | 030409001001 | 接地角钢 ∠50×5×2500 | 1.名称:角钢接地极2.材质:镀锌角钢3.规格:∠50\*5 L=2500mm4.土质:坚土 | 根 | 27.00 |  |  |  |
| 8 | 030409002001 | 接地母线 -50×5 | 1.名称:接地母线;2.安装部位:户外;3.材质:镀锌扁钢;4.规格:600mm2;5.安装形式:地下0.8m暗敷; | m | 180.00 |  |  |  |
| 9 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器调试;2.型号:S13;3.容量(kV ·A):630; | 系统 | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称: 送配电装置系统调试;2.电压等级（kV）: 1kV以下交流供电; | 系统 | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称：接地装置调试，满足图纸设计要求 ;2.类别：防雷接地， | 组 | 3.00 |  |  |  |
| 12 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆绝缘耐压测试;2.电压等级（kV）:10; | 根 | 3.00 |  |  |  |
|  |  | 低压配电工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目配电工程 标段： 第3页 共6页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 13 | 030408001003 | 0.4kV电力电缆VV22-0.6/1kV-4x150 | 1.名称:0.4kV电力电缆;2.型号:VV22-0.6/1kV-4x150;3.材质:铜芯;4.敷设方式、部位:地埋、沿屋檐挂敷;5.电压等级（kV）:0.6/1kV; | m | 136.00 |  |  |  |
| 14 | 030408001004 | 0.4kV电力电缆VV22-0.6/1kV-4x120 | 1.名称:0.4kV电力电缆;2.型号:VV22-0.6/1kV-4x120;3.材质:铜芯;4.敷设方式、部位:地埋、沿屋檐挂敷;5.电压等级（kV）:0.6/1kV; | m | 174.00 |  |  |  |
| 15 | 030408001005 | 0.4kV电力电缆VV22-0.6/1kV-4x95 | 1.名称:0.4kV电力电缆;2.型号:VV22-0.6/1kV-4x95;3.材质:铜芯;4.敷设方式、部位:地埋、沿屋檐挂敷;5.电压等级（kV）:0.6/1kV; | m | 120.00 |  |  |  |
| 16 | 030408001006 | 0.4kV电力电缆VV22-0.6/1kV-4x70 | 1.名称:0.4kV电力电缆;2.型号:VV22-0.6/1kV-4x70;3.材质:铜芯;4.敷设方式、部位:沿屋檐挂敷;5.电压等级（kV）:0.6/1kV; | m | 152.00 |  |  |  |
| 17 | 030408001007 | 0.4kV电力电缆VV22-0.6/1kV-4x50 | 1.名称:0.4kV电力电缆;2.型号:VV22-0.6/1kV-4x50;3.材质:铜芯;4.敷设方式、部位:沿屋檐挂敷;5.电压等级（kV）:0.6/1kV; | m | 228.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目配电工程 标段： 第4页 共6页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 18 | 030408001008 | 0.4kV电力电缆VV22-0.6/1kV-4x35 | 1.名称:0.4kV电力电缆;2.型号:VV22-0.6/1kV-4x35;3.材质:铜芯;4.敷设方式、部位:沿屋檐挂敷;5.电压等级（kV）:0.6/1kV; | m | 255.00 |  |  |  |
| 19 | 030408001009 | 0.4kV电力电缆VV22-0.6/1kV-4x25 | 1.名称:0.4kV电力电缆;2.型号:VV22-0.6/1kV-4x25;3.材质:铜芯;4.敷设方式、部位:沿屋檐挂敷;5.电压等级（kV）:0.6/1kV; | m | 255.00 |  |  |  |
| 20 | 030408006003 | 0.4kV电力电缆终端头 4\*150 户内/全热缩 | 1.名称:0.4kV电力电缆终端头;2.型号:4\*150;3.材质、类型:铜芯/户内热缩式;4.安装部位:屏柜内;5.电压等级（kV）:1KV; | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 21 | 030408006004 | 0.4kV电力电缆终端头 4\*120 户内/全热缩 | 1.名称:0.4kV电力电缆终端头;2.型号:4\*120;3.材质、类型:铜芯/户内热缩式;4.安装部位:屏柜内;5.电压等级（kV）:1KV; | 套 | 6.00 |  |  |  |
| 22 | 030408006005 | 0.4kV电力电缆终端头 4\*95 户内/全热缩 | 1.名称:0.4kV电力电缆终端头;2.型号:4\*95;3.材质、类型:铜芯/户内热缩式;4.安装部位:屏柜内;5.电压等级（kV）:1KV; | 套 | 4.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目配电工程 标段： 第5页 共6页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 23 | 030408006006 | 0.4kV电力电缆终端头 4\*70 户内/全热缩 | 1.名称:0.4kV电力电缆终端头;2.型号:4\*70;3.材质、类型:铜芯/户内热缩式;4.安装部位:配电箱内;5.电压等级（kV）:1KV; | 套 | 8.00 |  |  |  |
| 24 | 030408006007 | 0.4kV电力电缆终端头 4\*50 户内/全热缩 | 1.名称:0.4kV电力电缆终端头;2.型号:4\*50;3.材质、类型:铜芯/户内热缩式;4.安装部位:配电箱内;5.电压等级（kV）:1KV; | 套 | 12.00 |  |  |  |
| 25 | 030408006008 | 0.4kV电力电缆终端头 4\*35 户内/全热缩 | 1.名称:0.4kV电力电缆终端头;2.型号:4\*35;3.材质、类型:铜芯/户内热缩式;4.安装部位:配电箱内;5.电压等级（kV）:1KV; | 套 | 34.00 |  |  |  |
| 26 | 030408006009 | 0.4kV电力电缆终端头 4\*25 户内/全热缩 | 1.名称:0.4kV电力电缆终端头;2.型号:4\*25;3.材质、类型:铜芯/户内热缩式;4.安装部位:配电箱内;5.电压等级（kV）:1KV; | 套 | 34.00 |  |  |  |
| 27 | 031103007001 | 电缆墙侧式挂敷 | 1.材质:镀锌钢绞线;2.沿屋檐架空敷设等; | m | 320.00 |  |  |  |
| 28 | 030404036001 | 电缆沿墙引上 | 1.名称:电缆沿墙引上;2.安装方式:详设计; | 处 | 6.00 |  |  |  |
| 29 | 030404017001 | 塑钢防窃电型单相电表箱 16表位 | 1.名称:16表位单相表箱;2.材质:塑钢防窃电型;3.安装方式:悬挂嵌入式; | 台 | 17.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目配电工程 标段： 第6页 共6页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 30 | 030404017002 | 三相四线不锈钢表箱 1表位 | 1.名称:1表位三相四线表箱;2.材质:不锈钢;3.安装方式:悬挂嵌入式; | 台 | 17.00 |  |  |  |
| 31 | 030408011001 | 低压电缆分支箱 一进四出 | 1.名称:低压电缆分支箱;2.型号:一进四出; | 台 | 17.00 |  |  |  |
| 32 | 030404017003 | 公变用电信息采集终端（智能 终端） | 1.名称:公变用电信息采集终端;2.型号:智能终端; | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 33 | 030404036002 | 设备标识牌及警示牌 | 1.名称:设备标识牌及警示牌;2.规格:不锈钢制.; | 块 | 6.00 |  |  |  |
| 34 | 030404036003 | 电缆吊牌 | 1.名称:电缆吊牌;2.安装方式:电缆头两端; | 块 | 108.00 |  |  |  |
| 35 | 030408008001 | 防火堵泥 | 1.名称:防火堵泥; | kg | 100.00 |  |  |  |
| 36 | 030408010001 | 防火涂料 | 1.名称:防火涂料;2.部位:电缆; | kg | 30.00 |  |  |  |
| 37 | 031103029001 | 电缆警示桩 | 1.名称:电缆警示桩;2.规格:地埋; | 块 | 20.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目配电工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注 |
| 1 | 081311004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 | 0.16 |  |  |
| 合计 |  |  |

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:荷叶安置房二期电力安装项目配电工程 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 11.5 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 10 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目配电工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见E.24表 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见E.26表 |
| 2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表 |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见E.27表 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见E.28表 |
| 5 | 优质工程增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 6 | 安全责任险、环境保护税 |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表 |
| 7 | 提前竣工措施增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 8 | 索赔签证 |  |  |  | 明细详见E.30表 |
| 9 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 |  |  |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E.24：暂列金额明细表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目配电工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 不可预见费 | 元 |  |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目配电工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 暂估(元) | 确认(元) | 差额±(元) | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目配电工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

E.27： 计日工表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目配电工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合 价 |
| 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |
| 总 计 |  |  |

E.28：总承包服务费计价表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目配电工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 发包人发包专业工程服务费 | （分部分项工程费） |  |  |  |  |
| 2 | 发包人提供材料采保费 | （发包人提供材料总值） |  |  |  |  |
|  | 合 计 | - | - |  | - |  |

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目配电工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 优质工程增加费 | （分部分项工程费 + 措施项目费） |  |  | 详附录D说明 |
| 2 | 安全责任险、环境保护税 | （分部分项工程费 + 措施项目费） | 0.6 |  | 详见附录C表6 |
| 3 | 提前竣工措施增加费 | （按合同约定） |  |  |  |
|  | 合 计 | - |  |  |  |

注：环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称：荷叶安置房二期电力安装项目配电工程 标段： 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送货地点 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:荷叶安置房二期电力安装项目配电工程 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) |
| 综合单价 | 合价 |
| 本页合计（元） |  |
| 合 计（元） |  |

重点评审材料、设备单价表

工程名称:荷叶安置房二期电力安装项目配电工程 标段: 第1页 共1页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料 （设备） 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
| 单价 | 合价 |
| 本页合计（元） |  |
| 合计（元） |  |