蒸环评函[2019]23号

衡阳县环境保护局

关于衡阳县金溪加油站建设项目

环境影响报告表的批复

衡阳县金溪加油站：

你加油站《关于衡阳县金溪加油站建设项目环境影响报告表批复的请示》和长沙振新环境保护开发有限公司编制的《衡阳县金溪加油站建设项目环境影响报告表》及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、你单位总投资60万元，在衡阳县金溪镇金溪村敖家组建设金溪加油站建设项目。建设规模与内容：本项目占地面积1454m2，建筑面积约303m2，主要建设内容包括加油房、加油棚等，本加油站不设置洗车房等洗车设施；项目拟将原有单层罐均更换为SF双层罐，建设汽油罐2个，单个容积为30m³；柴油罐1个，单罐容积为30m³；增加一套油枪二次油气回收系统，预测年销售量为500t（其中92#汽油销量200t/a，95#汽油销量100t/a，柴油200t/a），即日加油量约1.37t。本站属于三级加油站。该项目建设符合国家产业政策，选址基本合理。根据长沙振新环境保护开发有限公司编制的环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实各项污染防治措施的情况下，从环保的角度分析，同意该项目履行环评手续。本《报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在建设和管理过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并在项目建设和营运中应着重注意以下问题：

（一）加强废气的污染防治。必须加强地埋式双层储油罐的密闭性；油罐车卸油采取密闭卸油方式；卸油油气和加油油气必须通过油气回收装置进行收集处理。

（二）加强废水的污染防治。应采用雨污分流制，雨水直接排入排水暗渠；生活污水经化粪池预处理后用作农肥；设备及地面冲洗废水经隔油池预处理回用于地面清洗，不外排。

（三）加强固体废弃物的污染防治。油罐清洗废油渣和含油锯末由专业清洗单位负责外委有资质的单位处置；隔油池油泥暂存后由有资质的回收机构进行回收处理；生活垃圾和含油抹布、手套集中收集，由环卫部门统一收集处理。

（四）加强噪声污染防治。选用低噪声设备，加强设备维护、合理布局，同时采取减震及降噪等措施减少噪声对周边声环境的影响，确保项目营运噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准。

三、建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案。

四、衡阳县环境监察大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳县环境保护局

2019年7月16日