蒸环评函[2019]28号

衡阳县环境保护局

关于衡阳仁德骨科医院有限公司建设项目

环境影响报告表的批复

衡阳仁德骨科医院有限公司：

你公司《关于衡阳仁德骨科医院有限公司建设项目环境影响报告表进行批复的请示》和重庆大润环境科学研究院有限公司编制的《衡阳仁德骨科医院有限公司建设项目环境影响报告表》及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、你院拟总投资1500万元在衡阳县西渡镇向阳南路13号租衡阳县妇幼保健院空置老院区建设衡阳仁德骨科医院有限公司项目。项目总占地面积728.16m2，总建筑面积约2621.14m2，医院分设了内科诊室、外科诊室、中医诊室、中西药房、超声心电图室、CT室、检验室等辅助检查科室。设置床位70张，年门诊量7000人次。同时配套建设供电、供排水、通风采暖、消防等公用工程设施和相关环保设施。本项目不设洗衣房、锅炉房、食堂、冷却塔、制氧系统。项目不涉及传染病科，无洗印废水产生。本项目符合国家产业政策，根据重庆大润环境科学研究院有限公司编制的环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实报告表中提出的各项环保措施，确保各类污染物达标排放的情况下，从环保的角度分析，同意该项目建设。本《报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在建设和管理过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并在项目营运期间着重注意以下问题：

（一）加强废水的污染防治。采取雨污分流、污污分流制，属于危险废液的检验废水应由专用容器收集至医疗固废暂存间，定期由有资质的专业机构收集处理；医疗废水和生活污水经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准要求后，经市政管网排入衡阳县污水处理厂处理达标后排入蒸水。

（二）加强废气的污染防治。加强煎药室通风，密闭污水处理站，减少对周边环境的影响。

（三）加强固体废弃物的污染防治。合理设置医疗废物暂存间，医疗废弃物属于危险废物，应分类收集按相关要求暂存，定期交由有资质的专业机构处置；污水处理站污泥属危险废物，按国家有关规定妥善处理后，交由有资质的专业机构定期清理与处置；生活垃圾及中药渣交由环卫部门统一收集处理。

（四）加强环境保护管理工作，健全环境管理制度，制定环境风险应急预案，落实事故应急防范措施，采取有效的环境风险防范措施，确保周边环境安全。

三、工程竣工后，你院应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案。

四、衡阳县环境监察大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳县环境保护局

2019年8月9日