蒸环评函[2019]35号

衡阳县环境保护局

关于衡阳县衡峰燃气有限公司年销售600吨

液化石油气建设项目环境影响报告表的批复

衡阳县衡峰燃气有限公司：

你公司《关于衡阳县衡峰燃气有限公司年销售600吨液化石油气建设项目环境影响报告表进行批复的请示》和长沙振新环境保护开发有限公司编制的《衡阳县衡峰燃气有限公司年销售600吨液化石油气建设项目环境影响报告表》及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、衡阳县衡峰燃气有限公司总投资30万元，在衡阳县西渡镇咸中村建设年销售600吨液化石油气建设项目。本项目总占地面积为5100m2，设有4个50m3的全压力式储存罐，1个12m3的残液罐，总容积为212m3（属于六级供应站），主要建设内容包括烃罐区、烃泵间、灌瓶间、办公楼、水泵房、公用工程及环保工程等。本项目符合国家产业政策，根据长沙振新环境保护开发有限公司编制的环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实报告表中提出的各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的情况下，从环保的角度分析，同意该项目履行环评手续。本《报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在建设和管理过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并在工程建设和环境管理中着重注意以下问题：

（一）加强废气的污染防治。液化石油气装卸时采用密闭装卸管道，液化气从储罐通过烃泵充装钢瓶等工序须在密闭系统内进行，备用柴油发电机废气经高于楼顶2米的烟囱排放，避免影响周边环境。

（二）加强废水的污染防治。采取雨污分流制，项目无生产废水产生，储罐喷淋降温补充水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，经衡阳县污水处理厂处理达标后排入蒸水。

（三）加强固体废弃物的污染防治。残液罐残液、储罐残液定期交由有资质单位回收处理；生活垃圾收集后交由环卫部门清运处理。

（四）加强噪声污染防治。选用低噪声设备，并进行合理布局，同时采用隔声、减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2、4类标准。

（五）严格按环评提出的要求设置卫生防护距离为50米，妥善处置好卫生防护距离内的居民，防护距离内不得建设学校、医院、住宅等环境敏感目标。

三、建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案。

四、衡阳县环境监察大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳县环境保护局

2019年9月4日