蒸环评函[2019]36号

衡阳县环境保护局

关于衡阳县溪江加油站建设项目

环境影响报告表的批复

衡阳县溪江加油站：

你加油站《关于衡阳县溪江加油站建设项目环境影响报告表批复的请示》和长沙振新环境保护开发有限公司编制的《衡阳县溪江加油站建设项目环境影响报告表》及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、你单位总投资300万元，在衡阳县溪江乡溪江村瓦屋组建设溪江加油站建设项目。建设规模与内容：本项目占地面积900m2，建筑面积约364m2，主要建设内容包括加站房、加油棚等，站房154m2、加油棚169.5m2、厕所7.8m2；地下建筑面积为油罐区80m2。本项目主要经营销售92#汽油、95#汽油和0#柴油成品油，拟设2个30 m³汽油罐，1个30m³柴油罐；储油罐总容积为75 m³（柴油储量折半计算），单罐容积均为30 m³；预测年销售量为300t（其中92#汽油销量150t/a，95#汽油销量10t/a，柴油140t/a），即日加油量约0.82t。本站属于三级加油站。该项目建设符合国家产业政策，选址基本合理。根据长沙振新环境保护开发有限公司编制的环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实各项污染防治措施的情况下，从环保的角度分析，同意该项目建设。本《报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在建设和管理过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并在项目建设和营运中应着重注意以下问题：

（一）加强施工期的环境管理。要合理布置施工场地，工程弃料、建筑垃圾要及时清运，做到工完、料完、场地清；同时采取有效措施严格控制扬尘污染和噪声扰民。

（二）加强废气的污染防治。必须加强地埋式双层储油罐的密闭性；油罐车卸油采取密闭卸油方式；卸油油气和加油油气必须通过油气回收装置进行收集处理。

（三）加强废水的污染防治。应采用雨污分流制，生活污水经化粪池预处理后用作农肥；地面冲洗废水经隔油池预处理回用于地面洒水，不外排。

（四）加强固体废弃物的污染防治。油罐清洗废油渣和含油锯末由专业清洗单位负责外委有资质的单位处置；隔油池油泥暂存后由有资质的回收机构进行回收处理；生活垃圾和含油抹布、手套集中收集，由环卫部门统一收集处理。

（五）加强噪声污染防治。选用低噪声设备，加强设备维护、合理布局，同时采取减震及降噪等措施减少噪声对周边声环境的影响，确保项目营运噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准。

三、建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案。

四、衡阳县环境监察大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳县环境保护局

2019年9月9日